## SA_S02_Mobiliář
| Investor: | Obec Zaječov, Zaječov 265, 267 63 Zaječov |  |  | IO Studio, s.r.o. Opletalova 16, Praha 1
| Projekt: | Stavební úpravy Lidového domu Zaječov č.p. 126
| Objekt: | SO2 - Mobiliář |  |  | Autor: Ing. R. Bláha Datum zpracování: 03/2021 Revize: 0
| Profese: | Architektonické a stavebně technické řešení
Poř. č. | Označení/Výkres č. | Popis, druh | Jednotka | Množství | Jedn. cena (CZK) | Cena (CZK)
Poznámka:
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v Českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby
e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy,
nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
g) součástí dodávky jsou i náklady na případně opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
REKAPITULACE
1 |  | Mobiliář |  |  |  | 0
2 |  | Ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0
A |  | Ostatní |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0
1 |  | Mobiliář
1.1 | T01 | Bar | ks | 1 |  | 0
1.2 | T02 | Zábaří, skříňky, police | ks | 1 |  | 0
1.3 | T03 | Stůl 2000/900 mm | ks | 3 |  | 0
1.4 | T04 | Stůl 1900/900 mm | ks | 8 |  | 0
1.5 | T05 | Stůl pr. 900 mm | ks | 3 |  | 0
1.6 | T06 | Stůl 1330/750 mm | ks | 3 |  | 0
| T07 | Skříňka na tága ke kulečníku | ks | 1 |  | 0
1.7 | T08 | Nástěnný dřevěný věšák soubor 3 ks | ks | 5 |  | 0
1.8 | T09 | Nástěnný věšáček plechový se spárovkou | ks | 1 |  | 0
1.9 | T09 | Nástěnný věšáček plechový | ks | 9 |  | 0
1.10 | T10 | Skříňka absatz+ Nástěnná police absatz l 1600 mm | ks | 1 |  | 0
1.11 | T11 | Židle | ks | 84 |  | 0
1.12 | T12 | Barová židle | ks | 8 |  | 0
1.13 | T13 | Zádveří | ks | 1 |  | 0
1.14 | T14 | Barový pultík l 2600 mm | ks | 1 |  | 0
1.15 | T15 | Zrcadlo WC | ks | 6 |  | 0
1.16 | T11 | Obklad oken bez okenní ventilačky | ks | 3 |  | 0
1.17 | W1,4 | Držák na příbory | ks | 17 |  | 0
1.18 | W1,4 | Držák na pivní podtácky | ks | 17 |  | 0
1.19 | W1,4 | Pultík | ks | 1 |  | 0
1.20 | W1,4 | Háček | ks | 17 |  | 0
1.21 |  | Montáž mobiliáře | ks | 1 |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
2 |  | Ostatní práce a dodávky
2.1 |  | Náklady spojené s dopravou materiálu a přepravou osob na místo stavby | kpl | 1 |  | 0
2.2 |  | Náklady na zaměření stavby a zhotovení prováděcí dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| Poznámka: | T 01 bez gastrotechnologie T 02 Bez pracovní desky dodávka gastra
|  | CELKEM |  |  |  | 0
A |  | Ostatní
A |  | Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci. |  |  |  | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0
|  | CELKEM SOUPIS VÝKONŮ |  |  |  | 0