## Rekapitulace ICT
2.ZŠ Hořovice, Vísecké nám. 318 - úprava ICT infrastruktury
č.p. | Specifikace položky | Cena
1 | ICT - pasivní rozvody | 0
2 | ICT - aktivní prvky | 0
| Mezisoučet | 0
Celkem cena bez DPH |  | 0
DPH 21% |  | 0
Celkem cena včetně DPH |  | 0

## ICT - rozvody
Výkaz výměr
č.p. | Specifikace položky | MJ | počet | Materiál |  | Montáž
|  |  |  | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
ICT - pasivní rozvody
Rozvaděče
1 | 19´´ nástěnný datový rozvaděč, 18U, š.600 x hl.500mm, standardní provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | 19´´ management panel, 1U, plastová oka, jednostranný | ks | 6 |  | 0 |  | 0
3 | 19´´ napájecí panel, 6x 230V UTE, přep. ochrana 3.st. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | 19´´ patch panel, 1U, 24xRJ45, cat.6, UTP, osazený, s vyvazovací lištou Moduly Cat6 UTP pro vodiče AWG 22-26, Kompatibilní s IEC 60512-99-001/002, Garance reterminací inst. kabelu min. 20x, garance min. 1000x zapojovacích cyklů, součást systémové záruky výrobce pro celou datovou linku | ks | 4 |  | 0 |  | 0
5 | Ostatní drobné nespecifikované příslušenství rozvaděčů (vyvazovací program, příchytky, spojovací materiál apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
mezisoučet: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rozvody
6 | Komunikační zásuvka, 2xRJ45, cat.6, UTP, úhlová, instalace na povrch, design dle výběru ABB, barva bílá Moduly Cat6 UTP pro vodiče AWG 22-26, Kompatibilní s IEC 60512-99-001/002, Garance reterminací inst. kabelu min. 20x, garance min. 1000x zapojovacích cyklů, součást systémové záruky výrobce pro celou datovou linku | ks | 31 |  | 0 |  | 0
7 | Komunikační zásuvka, 2xRJ45, cat.6, UTP, úhlová, zapuštěné provedení, design a barva dle stáv. ABB, Moduly Cat6 UTP pro vodiče AWG 22-26, Kompatibilní s IEC 60512-99-001/002, Garance reterminací inst. kabelu min. 20x, garance min. 1000x zapojovacích cyklů, součást systémové záruky výrobce pro celou datovou linku | ks | 5 |  | 0 |  | 0
8 | Instalační datový kabel U/UTP, cat.6, 250MHz, drát, AWG24, LSOH/LSZH, B2ca-s1a,d1,a1, Kompatibilní s IEC 60332-1-2; IEC 60332-3-24; součást systémové záruky výrobce pro celou datovou linku | m | 4500 |  | 0 |  | 0
9 | Propojovací datový kabel U/UTP, cat.6, 250MHz, délka 1m (pro WiFi AP, hodiny JČ), barva šedá, max. průměr kabelu do 3,8mm Možnost volitelného barevného značení RJ45 portu, podpora volitelného mechanického zámku portu RJ45, Kompatibilní s IEC 60512-99-001/002, součást systémové záruky výrobce pro celou datovou linku | ks | 11 |  | 0 |  | 0
10 | Propojovací datový kabel U/UTP, cat.6, 250MHz, délka 2m (pro WiFi AP, hodiny JČ, brána), barva šedá, max. průměr kabelu do 3,8mm Možnost volitelného barevného značení RJ45 portu, podpora volitelného mechanického zámku portu RJ45, Kompatibilní s IEC 60512-99-001/002, součást systémové záruky výrobce pro celou datovou linku | ks | 11 |  | 0 |  | 0
11 | Elektroinstalační lišta/kanál plastový vkládací 25x20mm, barva bílá | m | 150 |  | 0 |  | 0
12 | Elektroinstalační lišta/kanál plastový vkládací 40x20mm, barva bílá | m | 30 |  | 0 |  | 0
13 | Elektroinstalační lišta/kanál plastový vkládací 60x40mm, barva bílá | m | 50 |  | 0 |  | 0
14 | Elektroinstalační lišta/kanál plastový vkládací 80x40mm, barva bílá | m | 50 |  | 0 |  | 0
15 | Elektroinstalační drátěný pozink žlab 60x60mm, vč. kotvícího a spojovacího materiálu | m | 90 |  | 0 |  | 0
16 | Kabelové držáky plastové se sponou, kotvení ke stropu/stěně (velikost dle konkrétního průřezu kabelové trasy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Elektroinstalační chránička plastová korugovaná,vnější pr.40mm, pevnost >450N / 20cm | m | 50 |  | 0 |  | 0
18 | Elektroinstalační chránička plastová korugovaná,vnější pr.63mm, pevnost >450N / 20cm | m | 50 |  | 0 |  | 0
19 | Výsekové práce, prostupy skrz zdi a stropy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
20 | Úklid | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
21 | Drobný nespecifikovaný instalační a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
mezisoučet: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní
22 | Zhotovitelská/realizační dokumentace (RDS) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
23 | Koordinace, konzultace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
24 | Měření kabeláže, vystavení protokolu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
25 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
26 | Předání, zaškolení, finalizace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
27 | Režie | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
28 | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
mezisoučet: |  |  |  |  | 0 |  | 0
| CELKEM bez DPH | [5 empty] | 0

## ICT - aktivní prvky
Výkaz výměr
č.p. | Specifikace položky | Označení položiy | MJ | počet | Materiál |  | Montáž
[5 empty] | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
ICT - aktivní prvky
Aktivní prvky LAN, WiFi
1 | dle Přílohy 1 : Specifikace aktivních prvků | Switch 24 Port PoE | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | dle Přílohy 1 : Specifikace aktivních prvků | Switch 24 Port | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | dle Přílohy 1 : Specifikace aktivních prvků | Access Point WiFi 6 | ks | 11 |  | 0 |  | 0
4 | Jednotná Centrální správa aktivních prvků drátové i bezdrátové sítě, licence pro Access Point WiFi na 5 let dle Přílohy 1 : Specifikace aktivních prvků | Subskripce AP WiFi | ks | 11 |  | 0 |  | 0
5 | Jednotná Centrální správa aktivních prvků drátové i bezdrátové sítě, licence pro 24-port switch na 5 let, dle Přílohy 1 : Specifikace aktivních prvků | Subskripce 24Port | ks | 2 |  | 0 |  | 0
6 | 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable, 10G SFP + až SFP + přímé připojení měděného kabelu, 1m, kompatibilní se switchem nabidky | SFP-10GE-DAC-1M | ks | 2 |  | 0 |  | 0
7 | 10G SFP+ transceiver, LC LR 10km SMF, dosah až 10km při použití Singlemode vlákna. Kompatibilní se switchem nabidky | SFPP-10G-LR | ks | 2 |  | 0 |  | 0
8 | 1G SFP transceiver, RJ45 T 100m Cat5e kompatibilní se switchem nabidky | SFP-1GE-T | ks | 1 |  | 0 |  | 0
mezisoučet: | [5 empty] | 0 |  | 0
Ostatní
9 | Instalace a konfigurace aktivních prvků zahrnující: osazení racků aktivními prvky, základní konfigurace aktivních prvků |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
mezisoučet: | [5 empty] | 0 |  | 0
| CELKEM bez DPH | [6 empty] | 0