## Rekapitulace stavby
REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč | verze 43.00 |  | Poznámka |  | Sloupec G skrýt
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu | PD-kiosková trafostanice pro zimní stadion - nová TS
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu | R.22444_2
Verze NZ, Datum: | 00219 | 15.03.2023
Okres: | Beroun
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé
Počet dohod o omezení v užívání
Počet LV v ks
I. Projektové a průzkumné práce | 0
Cena PD
Administrace SOBS VB a dohod o omezení | 0
Geodetické práce při zpracování PD
Správní poplatky včetně ostatních nákladů
Zajištění BOZP v rámci PD | 0
Geologický průzkum
Sečtená hodnota
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty | 0 |  |  |  | 0
Investiční dodávky (SaZ + trafa)
Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf)
Materiály dodávané zhotovitelem
Práce
Materiály rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)
Práce rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)
VII. Ostatní náklady | 0
Vytýčení podzemních zařízení |  |  |  | A | X
Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy
Revize |  |  |  | A | X
Zábory
Skládkovné
Ekonomické újmy na plodinách |  |  |  |  | 0
Koordinační činnost zhotovitele |  |  |  |  | 0
Archeologický dohled |  |  |  |  | 9
Dopravní značení
Hutnící zkoušky
Další náklady zhotovitele (viz.rekapitulace objektů)
IX. Jiné investice | 0
Inženýrink DSO |  |  |  |  | 0
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS (s použitím metody PPN nebo bez) |  |  |  | N | 0
Koordinátor BOZP |  |  |  |  | 0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS
Jednorázové náhr. za omezení užívání
Geometrické plány pro dohody o omezení
Věcná břemena celkem | 0
Věcná břemena vklady
Věcná břemena náhrady
Geometrické plány pro VB
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby
Geodetické zaměření skutečného stavu
Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku
Kupní cena pozemku
Další náklady DSO (viz.rekapitulace objektů)
Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS)
Stavebně montážní činnost
Celkové náklady stavby | 0

## Bodový rozpis
BODOVÝ ROZPIS
Název stavby: | PD-kiosková trafostanice pro zimní stadion - nová TS |  | Datum: | 15.03.2023
Definice SAP: | R.22444_2 |  | Verze NZ: | 00219
Okres: | Beroun
Oblast: | Střed |  | Hl. projektant: | qtsuchocmil
Oblast ocenění: | Střed |  | Projekt. firma: | EQUANS Services a.s.
Kód | Typ práce/ materiálu | Název | Množství celkové | MJ | Cena jednotková | Cena celková
PS 01 |  | PS 01 - Nová transformační stanice - technologická část
330 |  | trafostanice VN/NN - technologická část
NEP01 | M | Dodávka stanice stavební i tech. část - bez trafa | 1 | KS
NEP02 | M | Tlumič vibrací EK 90 | 4 | KS
NEP03 | M | Optočlen oddělovací OP105 | 1 | KS
NEP05 | M | POJISTKA VN PRO 10-22KV 25A PR45/442 | 3 | KS
BUB94 | M | TABULKA SJZ DTS DOPLNKOVA DVERE SMALT | 2 | KS
BUB70 | M | TABULKA SJZ DTS ZDENA+PR.STOZ.297X210SM | 1 | KS
BUB21 | M | TABULKA SJZ FOLIE VYVOD.VN DTS 1RAD VNIT | 1 | KS
PS 02 |  | Transformátor
331 |  | transformátor VN/NN (DTR)
NEP04 | M | Trafo 400kVA, 22/0,4kV | 1 | KS
SO 01 |  | Nová transformační stanice - stavební část
335 |  | trafostanice VN/NN - stavební část
POB0001 |  | Zádlažby |  | KS
MEB30 | M | ZRIZENI CHODNIKU U DTS BET.DLAZBOU 50X50 | 15 | M2
EQB17 | M | PODKLADOVA VRSTVA Z BETONU TR. C6/7,5 | 2.25 | M3
MEB83 | M | ODSTR.CHODNIK,VOZOVKA STERKODRT NADVYKOP | 92 | M2
POB0002 |  | Zemní práce |  | KS
RGB33 | V | VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.4 | 23.085 | M3
EQB15 | M | PODKLAD. VRSTVA 10CM-KAMENIVO FR.4-8 | 3.83 | M2
RGB37 | M | ZASYP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.4 | 11.87 | M3
POB0004 |  | Uzemnění |  | KS
RAB29 | V | RYHY 65X65CM ZASTAV.UZEMI TR4 | 22 | M
RAB32 | V | RYHY 65X85CM ZASTAV.UZEMI TR4 | 11 | M
RAB56 | V | RYHY 80X100CM ZASTAV.UZEMI TR4 | 13 | M
DQB13 | M | UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM | 54 | M
DQB64 | M | OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4 | 2 | KS
DQB53 | M | SVORKA ODBOCNA SR02 PRO PAS/PAS FEZN30/4 | 15 | KS
DQB63 | M | GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU | 2 | KG
DQB10 | M | ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI | 2 | KS
POB0003 |  | Dočasná přeložka - materiál |  | KS
SNB05 | M | KABEL 22KV AXEKVCE 1X120/16 VOLNE ULOZ. | 84 | M
SNB05 | D | KABEL 22KV AXEKVCE 1X120/16 VOLNE ULOZ. | 84 | M
EKB33 | M | ZLAB BET.KZ1 2X(100X100X500) S VIKEM KD1 | 44 | M
EKB33 | D | ZLAB BET.KZ1 2X(100X100X500) S VIKEM KD1 | 44 | M
RDB58 | M | ZASYPY PISKEM FR.0-4 | 0.44 | M3
RDB58 | D | ZASYPY PISKEM FR.0-4 | 0.44 | M3
CKB02 | M | KONC VENK 22KV POLT24D/1XO TE 95-240MM | 2 | SADA
CKB02 | D | KONC VENK 22KV POLT24D/1XO TE 95-240MM | 2 | SADA
CKB82 | M | SADA KAB.OK AL3X120/M12+CU3X16/M10 AXEKV | 2 | KS
CKB82 | M | SADA KAB.OK AL3X120/M12+CU3X16/M10 AXEKV | 2 | KS
SO 02 |  | Kabelové vedení NN
320 |  | vedení kabelové NN
RAB17 | V | RYHY 50X85CM ZASTAV.UZEMI TR4 | 7 | M
RDB72 | M | KRYTI KABELU PE PASEM SIRKY 300 MM | 7 | M
REB03 | V | SPOJKOVISTE 1KV ZAST.UZEMI TR4 | 2 | KS
ELB17 | M | VYPODLOZ.,ODDELENI,KRYTI SPOJKY DO 6KV | 2 | KS
CLB81 | M | SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU4-L AL3X240+120 | 1 | KS
CLB80 | M | SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU3-L AL3X120+70 | 1 | KS
ELB43 | M | TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/91 OHEBNA | 14 | M
CHB40 | M | PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE | 14 | M
CIB12 | M | UKONC.A ZAP.VODICE 240MM2 SVORK.V ROZV. | 3 | KS
CIB09 | M | UKONC.A ZAP.VODICE 120MM2 SVORK.V ROZV. | 4 | KS
CIB07 | M | UKONC.A ZAP.VODICE 70MM2 SVORK.V ROZVAD. | 1 | KS
SMB09 | M | 2025.7 | 23 | M
SMB06 | M | KABEL 1-AYKY-J 3X120+70MM2,VOLNE ULOZENY | 23 | M