## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2933 | Městys Cerhovice_stavební úpravy chodníků podél silnice II/605_ETAPA I
| Zadavatel |  | Městys Cerhovice |  |  |  | IČO: | 00233196
|  |  | nám.Kapitána Kučery 10 |  |  |  | DIČ: | CZ00233196
|  |  | 26761 | Cerhovice
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 001 | Stavební úpravy chodníků podél silnice II/605_ETAPA I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 001.1 | Uznatelné náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 001.2 | Neuznatelné náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2933 - Městys Cerhovice_stavební úpravy chodníků podél silnice II/605_ETAPA I
#POPO | Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady
#POPO | Popis objektu: 001 - Stavební úpravy chodníků podél silnice II/605_ETAPA I
#POPR | Popis rozpočtu: 001.1 - Uznatelné náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 001.2 - Neuznatelné náklady
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 181 | Sadové úpravy |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 212 | Trativody |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 91.2 | Dopravní značení |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2933 | Městys Cerhovice_stavební úpravy chodníků podél silnice II/605_ETAPA I | [25 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 0021T | Čištění komunikací po dobu realizace stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
2 | 00896T | Oplocení staveniště po celou dobu výstavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
3 | 00924T | Ostatní náklady | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
|  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE : | [25 empty] | VV | 0
|  | Průzkumné práce : | [25 empty] | VV | 0
|  | Pasportizace : | [25 empty] | VV | 0
|  | Kontrolní zkoušky zhutnění podloží a vhodnosti, zásypových materiálů : | [25 empty] | VV | 0
|  | Průběžná fotodokumentace stavby : | [25 empty] | VV | 0
|  | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU : | [25 empty] | VV | 0
|  | Zkoušky a ostatní měření : | [25 empty] | VV | 0
|  | ostatní náklady dle potřeby dodavatele : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
4 | 0041T | Dopravní opatření | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
|  | dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod. | [25 empty] | POP |  | dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.
5 | 005111020R | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
6 | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
7 | 00511T | Geodetické zaměření stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
8 | 005127 RT | Pronájem mobilního WC po dobu výstavby vč.dopravy | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_0
9 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
10 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
11 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 001 001.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2933 | Městys Cerhovice_stavební úpravy chodníků podél silnice II/605_ETAPA I | [25 empty] | STA
O: | 001 | Stavební úpravy chodníků podél silnice II/605_ETAPA I | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001.1 | Uznatelné náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 934.5 |  |  |  |  | 256.37 | [6 empty] | DIL
1 | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 34.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 7.79 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.142 | 4.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | rozebrání stávající dlažby, doplnění štěrkodrti tl.100 mm, zpětná pokládka : | [25 empty] | VV | 0
|  | 34,60 |  | 34.6 | [23 empty] | VV | 0
2 | 113107630R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm | m2 | 1404.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 926.71 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.119 | 167.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkop nestmelených podkladních vrstev chodníku : | [25 empty] | VV | 0
|  | v případě vhodnosti materiálu - zpětné využití : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1404,10 |  | 1404.1 | [23 empty] | VV | 0
3 | 132201110R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 49.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.365 | 18.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | rýha pro podélnou drenáž : | [25 empty] | VV | 0
|  | 414,00*0,30*0,40 |  | 49.68 | [23 empty] | VV | 0
4 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 49.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.011 | 0.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | odvoz přebytečné zeminy na skládku : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýha pro podélnou drenáž : | [25 empty] | VV | 0
|  | 414,00*0,30*0,40 |  | 49.68 | [23 empty] | VV | 0
5 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 496.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | odvoz přebytečné zeminy na skládku : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýha pro podélnou drenáž : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 414,00*0,30*0,40 |  | 49.68 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 49,68*10 |  | 496.8 | [23 empty] | VV | 0
6 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 49.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.652 | 32.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odvoz přebytečné zeminy na skládku : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýha pro podélnou drenáž : | [25 empty] | VV | 0
|  | 414,00*0,30*0,40 |  | 49.68 | [23 empty] | VV | 0
7 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 49.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.018 | 0.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odvoz přebytečné zeminy na skládku : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýha pro podélnou drenáž : | [25 empty] | VV | 0
|  | 414,00*0,30*0,40 |  | 49.68 | [23 empty] | VV | 0
8 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.15 | 18.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | zásyp po vybourání uliční vpusti : | [25 empty] | VV | 0
|  | 11*1,50 |  | 16.5 | [23 empty] | VV | 0
9 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 745.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.018 | 13.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | zhutněná zemní pláň, Edef,2=min.30 MPa, min. 100 % PS : | [25 empty] | VV | 0
|  | NOVÝ CHODNÍK : | [25 empty] | VV | 0
|  | 581,60 |  | 581.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | NOVÝ CHODNÍK - V MÍSTĚ VJEZDŮ : | [25 empty] | VV | 0
|  | 97,90 |  | 97.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. DLAŽBY – KONGLOMEROVANÝ KÁMEN S NEPRAVIDELNÝMI VÝSTUPKY : | [25 empty] | VV | 0
|  | 30,60 |  | 30.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | ŽULOVÁ PŘÍDLAŽBA - ROVINNÉ DESKY šířky min. 0,25 m : | [25 empty] | VV | 0
|  | 16,42 |  | 16.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. (RELIÉF.) BETON. DLAŽBY : | [25 empty] | VV | 0
|  | 11,50 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | ROVINNÉ DESKY betonové šířky min. 0,30 m : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,90 |  | 7.9 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 81.77 |  | 0 |  |  |  |  | 41.07 | [6 empty] | DIL
10 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 37.8565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 81.77 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.085 | 41.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podklad ze štěrkodrti tl.100 mm - pod obrubníky chodníkové : | [25 empty] | VV | 0
|  | (509,00+40,00)*0,35*0,10 |  | 19.215 | [23 empty] | VV | 0
|  | podklad ze štěrkodrti tl.100 mm - pod obrubníky kamenné : | [25 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 přímý – NÁJEZDOVÝ-TVAR VIZ VZOROVÉ PŘ. ŘEZY : | [25 empty] | VV | 0
|  | (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 30,00*0,35*0,10 |  | 1.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 přímý (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 387,00*0,35*0,10 |  | 13.545 | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 – R 5,50 m (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,00*0,35*0,20 |  | 1.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 – R 3,50 m (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,60*0,35*0,10 |  | 0.126 | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 – R 3,50 m (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,00*0,35*0,10 |  | 0.105 | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 – R 5,0 m (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,50*0,35*0,10 |  | 0.2625 | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 – R 4,0 m (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 13,00*0,35*0,10 |  | 0.455 | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 – R 6,0 m (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,00*0,35*0,10 |  | 0.245 | [23 empty] | VV | 0
|  | podklad ze štěrkodrti tl.100 mm - pod palisády : | [25 empty] | VV | 0
|  | (14,94+16,92)*0,50*0,10 |  | 1.593 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.08 |  | 0 |  |  |  |  | 97.62 | [6 empty] | DIL
11 | 338920021R00 | Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm | m | 31.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.22 | 7.01 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.0641 | 97.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | BETONOVÁ PALISÁDA 0,40x0,12x0,18m : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C25/30 XF4, tl. Min. 150 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 14,94+16,92 |  | 31.86 | [23 empty] | VV | 0
12 | 59228480VL | Palisáda betonová 400x120x180 mm, přírodní | kus | 180.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 3.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | BETONOVÁ PALISÁDA 0,40x0,12x0,18m : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C25/30 XF4, tl. Min. 150 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | (14,94+16,92)/0,18 |  | 177 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 177,00*1,02 |  | 180.54 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.73 |  | 0 |  |  |  |  | 43.03 | [6 empty] | DIL
13 | 457621412R00 | Plášťové těsnění z vodostavebního asfaltobetonu všechny sklony, úprava spár zálivkou, přes 1 do 2 kg zálivky na 1 m spáry, | m | 489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0015 | 0.73 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.088 | 43.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zaříznutí stávajícího asfaltového povrchu do hloubky cca 100 mm + zalití asf.zálivkou : | [25 empty] | VV | 0
|  | 489,00 |  | 489 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 659.43 |  | 0.04 |  |  |  |  | 578.97 | [6 empty] | DIL
14 | 564831111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 230.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.288 | 66.39 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.023 | 5.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | KOMUNIKACE - DOPLNĚNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY - ASFALTOVÝ KRYT : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkodrť; ŠDa; 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 195,93 |  | 195.93 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozebrání stávající dlažby, doplnění štěrkodrti tl.100 mm, zpětná pokládka : | [25 empty] | VV | 0
|  | 34,60 |  | 34.6 | [23 empty] | VV | 0
15 | 564841113RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 140 mm | m2 | 228.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3528 | 80.66 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.026 | 5.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | NOVÝ CHODNÍK - V MÍSTĚ VJEZDŮ : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkodrť; ŠDa; min. 280 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 97,90+97,90 |  | 195.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | ŽULOVÁ PŘÍDLAŽBA - ROVINNÉ DESKY šířky min. 0,25 m : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkodrť; ŠDa; min. 280 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 16,42+16,42 |  | 32.84 | [23 empty] | VV | 0
16 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 61.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 23.13 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.026 | 1.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. DLAŽBY – KONGLOMEROVANÝ KÁMEN S NEPRAVIDELNÝMI VÝSTUPKY : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkodrť; ŠDa; min. 300 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 30,60+30,60 |  | 61.2 | [23 empty] | VV | 0
17 | 564861111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 265.04 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.029 | 17.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | NOVÝ CHODNÍK : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkodrť; ŠDa; min. 200 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 581,60 |  | 581.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. (RELIÉF.) BETON. DLAŽBY : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkodrť; ŠDa; min. 200 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 11,50 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | ROVINNÉ DESKY betonové šířky min. 0,30 m : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkodrť; ŠDa; min. 200 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,90 |  | 7.9 | [23 empty] | VV | 0
18 | 568111112R00 | Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m | m2 | 633.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.071 | 44.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Separační a filtrační geotextílie : | [25 empty] | VV | 0
|  | 633,50 |  | 633.5 | [23 empty] | VV | 0
19 | 573111121R00 | Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 0,6 kg/m2 | m2 | 195.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00561 | 1.1 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.004 | 0.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | KOMUNIKACE - DOPLNĚNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY - ASFALTOVÝ KRYT : | [25 empty] | VV | 0
|  | postřik infiltrační PI-E, 0,60 kg/m3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 195,93 |  | 195.93 | [23 empty] | VV | 0
20 | 573231124R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 | m2 | 195.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.08 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.002 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez posypu kamenivem | [25 empty] | SPI
|  | KOMUNIKACE - DOPLNĚNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY - ASFALTOVÝ KRYT : | [25 empty] | VV | 0
|  | postřik spojovací PS-E, 0,35 kg/m3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 195,93 |  | 195.93 | [23 empty] | VV | 0
21 | 577141112RT3 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2 | m2 | 195.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 25.4 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.072 | 14.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | KOMUNIKACE - DOPLNĚNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY - ASFALTOVÝ KRYT : | [25 empty] | VV | 0
|  | asf. beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 50mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 195,93 |  | 195.93 | [23 empty] | VV | 0
22 | 577161124RT3 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, plochy do 200 m2 | m2 | 195.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18152 | 35.57 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.088 | 17.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | KOMUNIKACE - DOPLNĚNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY - ASFALTOVÝ KRYT : | [25 empty] | VV | 0
|  | asf. beton pro podkladní vrstvy ACL 16+, 70mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 195,93 |  | 195.93 | [23 empty] | VV | 0
23 | 591211111R00 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm | m2 | 97.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11 | 10.77 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.193 | 116.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
|  | NOVÝ CHODNÍK - V MÍSTĚ VJEZDŮ : | [25 empty] | VV | 0
|  | kamenné kostky malé 80x100 mm – nákup : | [25 empty] | VV | 0
|  | ložní vrstva - drcené kamenivo fr. 4/8; HDK ; 40 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 97,90 |  | 97.9 | [23 empty] | VV | 0
24 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 666.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 49.23 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.452 | 301.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
|  | NOVÝ CHODNÍK : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonová zámková dlažba (šedá), tl. 60 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | lože dlažby - drcené kamenivo frakce 4/8, tl. 30 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 581,60 |  | 581.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. DLAŽBY – KONGLOMEROVANÝ KÁMEN S NEPRAVIDELNÝMI VÝSTUPKY : | [25 empty] | VV | 0
|  | konglomerovaný kámen tl. 60mm (barva bílá, nepravidelné výstupky) : | [25 empty] | VV | 0
|  | lože dlažby - drcené kamenivo frakce 4/8, tl. 40 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 27,50 |  | 27.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Dlažba s podélnými drážkami : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,10 |  | 3.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | rozebrání stávající dlažby, doplnění štěrkodrti tl.100 mm, zpětná pokládka : | [25 empty] | VV | 0
|  | 34,60 |  | 34.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. (RELIÉF.) BETON. DLAŽBY : | [25 empty] | VV | 0
|  | 11,50 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | ROVINNÉ DESKY betonové šířky min. 0,30 m : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,90 |  | 7.9 | [23 empty] | VV | 0
25 | 596291111R00 | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.04 | 0.00033 | 0.04 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.41 | 53.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | NOVÝ CHODNÍK : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonová zámková dlažba (šedá), tl. 60 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | lože dlažby - drcené kamenivo frakce 4/8, tl. 30 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 120,00 |  | 120 | [23 empty] | VV | 0
|  | NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. DLAŽBY – KONGLOMEROVANÝ KÁMEN S NEPRAVIDELNÝMI VÝSTUPKY : | [25 empty] | VV | 0
|  | konglomerovaný kámen tl. 60mm (barva bílá, nepravidelné výstupky) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Dlažba s podélnými drážkami : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,00 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
26 | 564-001 | Úprava stávajícího podkladu před pokládkou stávající dlažby | m2 | 34.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | uvažuje se šířka cca 1 m za obrubníkem | [25 empty] | POP
|  | rozebrání stávající dlažby, doplnění štěrkodrti tl.100 mm, zpětná pokládka : | [25 empty] | VV | 0
|  | 34,60 |  | 34.6 | [23 empty] | VV | 0
27 | 564-002 | D+M Liniový žlab délky 4,00 m, třída zatížení min. D 400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | osadit dle montážního návodu výrobce + napojení do stávající kanalizační šachty | [25 empty] | POP
|  | 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
28 | 58380120.AR | kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm | m2 | 99.858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 19.97 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | NOVÝ CHODNÍK - V MÍSTĚ VJEZDŮ : | [25 empty] | VV | 0
|  | kamenné kostky malé 80x100 mm – nákup : | [25 empty] | VV | 0
|  | ložní vrstva - drcené kamenivo fr. 4/8; HDK ; 40 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 97,90 |  | 97.9 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 97,90*1,02 |  | 99.858 | [23 empty] | VV | 0
29 | 59245267R | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 11.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.131 | 1.54 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. (RELIÉF.) BETON. DLAŽBY : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 11,50 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 11,50*1,02 |  | 11.73 | [23 empty] | VV | 0
30 | 59245308R | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 593.232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.131 | 77.71 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | NOVÝ CHODNÍK : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonová zámková dlažba (šedá), tl. 60 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | lože dlažby - drcené kamenivo frakce 4/8, tl. 30 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 581,60 |  | 581.6 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 581,60*1,02 |  | 593.232 | [23 empty] | VV | 0
31 | 59246850VL | Dodávka_rovinné desky betonové bez zkosených hran tl.60 mm, šedá | m2 | 8.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.174 | 1.51 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ROVINNÉ DESKY betonové šířky min. 0,30 m : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 7,90 |  | 7.9 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 7,90*1,10 |  | 8.69 | [23 empty] | VV | 0
32 | 59248070R | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch reliéfní; vzor vodicí linie; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm | m2 | 3.255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.174 | 0.57 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | NOVÝ CHODNÍK - BEZBAR. ÚPRAVY ZE SLEP. DLAŽBY – KONGLOMEROVANÝ KÁMEN S NEPRAVIDELNÝMI VÝSTUPKY : | [25 empty] | VV | 0
|  | Dlažba s podélnými drážkami : | [25 empty] | VV | 0
|  | lože dlažby - drcené kamenivo frakce 4/8, tl. 40 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 3,10 |  | 3.1 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 3,10*1,05 |  | 3.255 | [23 empty] | VV | 0
33 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 728.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Separační a filtrační geotextílie : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 633,50 |  | 633.5 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 633,50*1,15 |  | 728.525 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.11 |  | 0 |  |  |  |  | 98.81 | [6 empty] | DIL
34 | 631571005R00 | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm | m3 | 53.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 86.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.836 | 98.81 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | zásyp rýhy kamenivem frakce 22/32 : | [25 empty] | VV | 0
|  | 53,82 |  | 53.82 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 269.37 |  | 0 |  |  |  |  | 324.2 | [6 empty] | DIL
35 | 917461111R00 | Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 469.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15674 | 73.53 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.29548 | 138.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením lože tl. 80-100 mm | [25 empty] | SPI
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 přímý – NÁJEZDOVÝ-TVAR VIZ VZOROVÉ PŘ. ŘEZY : | [25 empty] | VV | 0
|  | (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 30,00 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 přímý (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 387,00 |  | 387 | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 – R 5,50 m (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,00 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 – R 3,50 m (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,60 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 – R 3,50 m (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,00 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 – R 5,0 m (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,50 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 – R 4,0 m (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 13,00 |  | 13 | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 – R 6,0 m (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,00 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
36 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 553 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 103.96 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.272 | 150.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [25 empty] | SPI
|  | obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | nutno ocenit položku s tímto druhem betonu : | [25 empty] | VV | 0
|  | obrubník silniční : | [25 empty] | VV | 0
|  | 4,00 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | obrubník chodníkový : | [25 empty] | VV | 0
|  | 509,00 |  | 509 | [23 empty] | VV | 0
|  | obrubník chodníkový : | [25 empty] | VV | 0
|  | (v případně nutnosti osazení do některého sjezdu/případně podél oplocení – čerpat se souhlasem TDI) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 40,00 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
37 | 917932121R00 | Osazení silniční přídlažby z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm, , lože z betonu C16/20, bez dodávky přídlažby | m | 65.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05905 | 3.88 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.26 | 17.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ŽULOVÁ PŘÍDLAŽBA - ROVINNÉ DESKY šířky min. 0,25 m : | [25 empty] | VV | 0
|  | kamenná PŘÍDLAŽBAa (šedá), tl. 80 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | lože dlažby - drcené kamenivo frakce 4/8, tl. 40 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 65,68 |  | 65.68 | [23 empty] | VV | 0
38 | 919735112R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.037 | 18.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
|  | zaříznutí stávajícího asfaltového povrchu do hloubky cca 100 mm + zalití asf.zálivkou : | [25 empty] | VV | 0
|  | 489,00 |  | 489 | [23 empty] | VV | 0
39 | 58380373R | obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 150 mm; h = 250 mm; l = 500 až 1 500 mm | m | 492.555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.104 | 51.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 přímý – NÁJEZDOVÝ-TVAR VIZ VZOROVÉ PŘ. ŘEZY : | [25 empty] | VV | 0
|  | (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 30,00*1,05 |  | 31.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 přímý (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 387,00*1,05 |  | 406.35 | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 – R 5,50 m (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,00*1,05 |  | 18.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 – R 3,50 m (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,60*1,05 |  | 3.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 – R 3,50 m (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3,00*1,05 |  | 3.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 – R 5,0 m (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,50*1,05 |  | 7.875 | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 – R 4,0 m (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 13,00*1,05 |  | 13.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | silniční obrubník KAMENNÝ žulový OP 6 – R 6,0 m (š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 800-1200mm) : | [25 empty] | VV | 0
|  | betonové lože C16/20 XF1, tl. min. 100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 7,00*1,05 |  | 7.35 | [23 empty] | VV | 0
40 | 592162119VL | Přídlažba kamenná žulová nízká 50/25/8 | kus | 137.928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.023 | 3.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | ŽULOVÁ PŘÍDLAŽBA - ROVINNÉ DESKY šířky min. 0,25 m : | [25 empty] | VV | 0
|  | kamenná PŘÍDLAŽBAa (šedá), tl. 80 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | lože dlažby - drcené kamenivo frakce 4/8, tl. 40 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 65,68*2 |  | 131.36 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 131,36*1,05 |  | 137.928 | [23 empty] | VV | 0
41 | 59217421R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 559.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 33.6 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | nutno ocenit položku s tímto druhem betonu : | [25 empty] | VV | 0
|  | obrubník chodníkový : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 509,00 |  | 509 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 509,00*1,02 |  | 519.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | obrubník chodníkový : | [25 empty] | VV | 0
|  | (v případně nutnosti osazení do některého sjezdu/případně podél oplocení – čerpat se souhlasem TDI) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 40,00 |  | 40 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 40,00*1,02 |  | 40.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 91.2 | Dopravní značení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
42 | 912-001 | D+M svislé dopravní značení_značka IP 11_parkoviště, kompletní provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 912-002 | D+M svislé dopravní značení_značka P 6_Stůj, dej přednost v jízdě, kompletní provedení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 912-003 | D+M svislé dopravní značení_značka IZ 11g_kulatý červený směrový sloupek, kompletní provedení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 912-004 | D+M svislé dopravní značení_značka IP 6_Přechod pro chodce_zvýrazněný, kompletní provedení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  |  |  |  | 12.26 | [6 empty] | DIL
46 | 970051160R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05024 | 0.09 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.6 | 8.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | NAVRTÁVKA PRŮMĚR 150 MM DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE : | [25 empty] | VV | 0
|  | 6*0,30 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
47 | 979054441R00 | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 34.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.115 | 3.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m | [25 empty] | SPI |  | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
|  | rozebrání stávající dlažby, doplnění štěrkodrti tl.100 mm, zpětná pokládka : | [25 empty] | VV | 0
|  | 34,60 |  | 34.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 431.93 | [6 empty] | DIL
48 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 1107.5011 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.39 | 431.93 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 200 m | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1107,50108 |  | 1107.5011 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 19.52 | [6 empty] | DIL
49 | 711823121RT6 | Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie | m2 | 122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00115 | 0.14 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.16 | 19.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nopová fólie kolem tarasů stávajících plotů nebo domů : | [25 empty] | VV | 0
|  | 122,00 |  | 122 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.47 |  | 0 |  |  |  |  | 42.13 | [6 empty] | DIL
50 | 210500020RAA | Venkovní osvětlení stožár uliční, ocelový, výška 8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7.4686 | 7.47 | 0 | 0 | AP-M | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 42.125 | 42.13 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | ruční výkop jámy v hornině 3 pro stožár o objemu do 2 m3, rozrušení živičného povrchu nebo odstranění mozaiky, zakrytí jámy deskou a zajištění proti posunutí, základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu, zhotovení azbestocementového pouzdra mimo osu kabelu, uložení podkladového plechu na vybetonované dno, uložení, vyrovnání a zabetonování pouzdra, vytvoření kabelových prostupů, zabezpečení pouzdra proti zasypání a úrazu osob, dodávka a osazení osvětlovacího ocelového stožáru včetně výložníku, stožárové patice, elektrovýzbroje stožáru pro dva okruhy, hloubení kabelové rýhy 50 x 70 cm strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy, v hornině 3, zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 10 cm, dodávka a položení kabelu druhu dle popisu, do 1000 V, zakrytí kabelu výstražnou folií z PVC s rozvinutím a uložením a včetně dodávky fólie, ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel, bez pěchování zeminy, úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou, koncovky eprosinové, svítidlo výbojkové parkové, uzemňovací vedení v zemi včetně svorek, propojení a izolace spojů, silový kabel do 1 kV volně uložený CYKY-M 3 x 1,5 a 4 x 10, upravení povrchu pouzdrového základu včetně zhotovení spádové betonové desky. | [25 empty] | SPI |  | ruční výkop jámy v hornině 3 pro stožár o objemu do 2 m3, rozrušení živičného povrchu nebo odstranění mozaiky, zakrytí jámy deskou a zajištění proti posunutí, základ z prostého betonu včetně dopravy směsi k základu, zhotovení azbestocementového pouzdra mimo osu kabelu, uložení podkladového plechu na vybetonované dno, uložení, vyrovnání a zabetonování pouzdra, vytvoření kabelových prostupů, zabezpečení pouzdra proti zasypání a úrazu osob, dodávka a osazení osvětlovacího ocelového stožáru včetně výložníku, stožárové patice, elektrovýzbroje stožáru pro dva okruhy, hloubení kabelové rýhy 50 x 70 cm strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínkách, s jedním výhozem až do vzdálenosti 3 m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy, v hornině 3, zřízení kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí, dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 10 cm, dodávka a položení kabelu druhu dle popisu, do 1000 V, zakrytí kabelu výstražnou folií z PVC s rozvinutím a uložením a včetně dodávky fólie, ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3 m nebo se shozením z vozidel, bez pěchování zeminy, úprava terénu, odkopání terénních nerovností až do hloubky 10 cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou, koncovky eprosinové, svítidlo výbojkové parkové, uzemňovací vedení v zemi včetně svorek, propojení a izolace spojů, silový kabel do 1 kV volně uložený CYKY-M 3 x 1,5 a 4 x 10, upravení povrchu pouzdrového základu včetně zhotovení spádové betonové desky.
|  | Nová lampa VO + osazení sloupu : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 457.97 | [6 empty] | DIL
51 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 934.6243 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 457.97 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,25,46, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 934,62433 |  | 934.6243 | [23 empty] | VV | 0
52 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 13084.7406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,25,46, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 13084,74065 |  | 13084.7406 | [23 empty] | VV | 0
53 | 979999973R00 | Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 926.2127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,25,46, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 926,21271 |  | 926.2127 | [23 empty] | VV | 0
54 | 979999978R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 8.4116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,25,46, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 8,41162 |  | 8.4116 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 001 001.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2933 | Městys Cerhovice_stavební úpravy chodníků podél silnice II/605_ETAPA I | [25 empty] | STA
O: | 001 | Stavební úpravy chodníků podél silnice II/605_ETAPA I | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001.2 | Neuznatelné náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 492.73 |  |  |  |  | 155.13 | [6 empty] | DIL
1 | 113107630R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm | m2 | 321.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 212.39 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.119 | 38.29 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | Odkop nestmelených podkladních vrstev chodníku : | [25 empty] | VV | 0
|  | v případě vhodnosti materiálu - zpětné využití : | [25 empty] | VV | 0
|  | 321,80 |  | 321.8 | [23 empty] | VV | 0
2 | 113108405R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm | m2 | 651.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 71.67 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.043 | 28.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | VYBOURÁNÍ ASFALTOVÉHO BETONU TL. 50Mm + SKLÁDKA : | [25 empty] | VV | 0
|  | 651,50 |  | 651.5 | [23 empty] | VV | 0
3 | 113108410R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 264.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 58.28 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 18.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | KOMUNIKACE - DOPLNĚNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY - ASFALTOVÝ KRYT : | [25 empty] | VV | 0
|  | odstranění krytu z asfaltobetonu : | [25 empty] | VV | 0
|  | 195,93 |  | 195.93 | [23 empty] | VV | 0
|  | VYBOURÁNÍ ASFALTOVÉHO BETONU TL. 100Mm + SKLÁDKA : | [25 empty] | VV | 0
|  | 69,00 |  | 69 | [23 empty] | VV | 0
4 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 150.39 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.123 | 68.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | VYBOURÁNÍ SILNIČNÍCH BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ VČETNĚ LOŽE + SKLÁDKA : | [25 empty] | VV | 0
|  | 557,00 |  | 557 | [23 empty] | VV | 0
5 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 98.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.018 | 1.77 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | zhutněná zemní pláň, Edef,2=min.30 MPa, min. 100 % PS : | [25 empty] | VV | 0
|  | NOVÝ CHODNÍK - V MÍSTĚ VJEZDŮ : | [25 empty] | VV | 0
|  | 98,40 |  | 98.4 | [23 empty] | VV | 0
6 | 199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 94.392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odvoz přebytečné zeminy na skládku : | [25 empty] | VV | 0
|  | rýha pro podélnou drenáž : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 414,00*0,30*0,40 |  | 49.68 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 49,68*1,90 |  | 94.392 | [23 empty] | VV | 0
7 | 190-002 | D+M úprava podloží vozovky - aktivní zóny, ověří se zkušebním úsekem | m2 | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA, PŘÍPADNĚ TDI !!!!!!!!! | [25 empty] | POP
|  | zhutněná zemní pláň min 30 MPa nebo 45 MPa, min.100% PS : | [25 empty] | VV | 0
|  | úprava podloží vozovky v případě nesplnění únosnosti pláně dle PD : | [25 empty] | VV | 0
|  | položka bude čerpána pouze v případě nevyhovující statické zatěžovací zkoušky na zemní pláni, : | [25 empty] | VV | 0
|  | a se souhlasem investora případně TDI !!!!!!!!! : | [25 empty] | VV | 0
|  | (v případě nutnosti úprava podloží vozovky - aktivní zóny v tl.400 mm, ověří se zkušebním úsekem) : | [25 empty] | VV | 0
[28 empty] | VV | 0
|  | položka obsahuje : | [25 empty] | VV | 0
|  | - odkopávku zeminy tl.400 mm vč.naložení, odvozu a likvidace zeminy na skládce : | [25 empty] | VV | 0
|  | - násyp štěrkodrti tl.400 mm (2x 200 mm) frakce 0-120 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 350,00 |  | 350 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 181 | Sadové úpravy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 27.41 | [6 empty] | DIL
8 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 4.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.011 | 0.05 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | vegetační úpravy - zatravnění : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 41,00*0,10 |  | 4.1 | [23 empty] | VV | 0
9 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 4.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.652 | 2.67 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | vegetační úpravy - zatravnění : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 41,00*0,10 |  | 4.1 | [23 empty] | VV | 0
10 | 180402112R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.097 | 3.98 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [25 empty] | SPI
|  | vegetační úpravy - zatravnění : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 41,00 |  | 41 | [23 empty] | VV | 0
11 | 181101132R00 | Úprava pozemku hornina třídy 3, přemístění na vzdálenost přes 20 do 40 m | m3 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.016 | 0.66 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání, | [25 empty] | SPI
|  | vegetační úpravy - zatravnění : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 41,00 |  | 41 | [23 empty] | VV | 0
12 | 182001112R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 | m2 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.171 | 7.01 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, | [25 empty] | SPI
|  | vegetační úpravy - zatravnění : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 41,00 |  | 41 | [23 empty] | VV | 0
13 | 182101101R00 | Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 | m2 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.128 | 5.25 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech, | [25 empty] | SPI
|  | vegetační úpravy - zatravnění : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 41,00 |  | 41 | [23 empty] | VV | 0
14 | 182301121R00 | Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.19 | 7.79 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,
|  | vegetační úpravy - zatravnění : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : | [25 empty] | VV | 0
|  | 41,00 |  | 41 | [23 empty] | VV | 0
15 | 00572410R | směs travní parková, pro mírnou zátěž | kg | 4.059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_1
|  | vegetační úpravy - zatravnění : | [25 empty] | VV | 0
|  | zatravnění - úprava ploch zasažených stavbou (ohumusování tl. 100 mm, zatravnění) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 41,00 |  | 41 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 41,00*0,09*1,10 |  | 4.059 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.97 |  | 0 |  |  |  |  | 0.99 | [6 empty] | DIL
16 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 0.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 1.97 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.085 | 0.99 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | podklad ze štěrkodrti tl.100 mm - pod obrubníky chodníkové : | [25 empty] | VV | 0
|  | 26,00*0,35*0,10 |  | 0.91 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 212 | Trativody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 174.55 |  | 0 |  |  |  |  | 168.88 | [6 empty] | DIL
17 | 212561111R00 | Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm | m3 | 49.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.665 | 82.72 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.92 | 45.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, | [25 empty] | SPI
|  | podélná drenáž DN 150 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 414,00*0,30*0,40 |  | 49.68 | [23 empty] | VV | 0
18 | 212792112R00 | Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN | m | 414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.22107 | 91.52 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.185 | 76.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, | [25 empty] | SPI |  | se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,
|  | podélná drenáž DN 150 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 414,00 |  | 414 | [23 empty] | VV | 0
19 | 212971110R00 | Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, | m2 | 621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.11 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.075 | 46.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v rýze nebo v zářezu se stěnami, | [25 empty] | SPI
|  | podélná drenáž DN 150 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 414,00*1,50 |  | 621 | [23 empty] | VV | 0
20 | 212-001 | Dodávka drenážního potrubí DN 150 s neperforovaným dnem | m | 455.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podélná drenáž DN 150 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 414,00*1,10 |  | 455.4 | [23 empty] | VV | 0
21 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 683.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | podélná drenáž DN 150 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 414,00*1,50 |  | 621 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 621,00*1,10 |  | 683.1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 101.08 |  | 0 |  |  |  |  | 158.37 | [6 empty] | DIL
22 | 564841113RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 140 mm | m2 | 196.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3528 | 69.43 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.026 | 5.12 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | NOVÝ CHODNÍK - V MÍSTĚ VJEZDŮ : | [25 empty] | VV | 0
|  | štěrkodrť; ŠDa; min. 280 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 98,40+98,40 |  | 196.8 | [23 empty] | VV | 0
23 | 568111112R00 | Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky do 7,5 m | m2 | 505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.071 | 35.86 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | Separační a filtrační geotextílie : | [25 empty] | VV | 0
|  | 505,00 |  | 505 | [23 empty] | VV | 0
24 | 591211111R00 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm | m2 | 98.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11 | 10.82 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.193 | 117.39 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
|  | NOVÝ CHODNÍK - V MÍSTĚ VJEZDŮ : | [25 empty] | VV | 0
|  | kamenné kostky malé 80x100 mm – nákup : | [25 empty] | VV | 0
|  | ložní vrstva - drcené kamenivo fr. 4/8; HDK ; 40 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 98,40 |  | 98.4 | [23 empty] | VV | 0
25 | 58380120.AR | kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm | m2 | 103.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2 | 20.66 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | NOVÝ CHODNÍK - V MÍSTĚ VJEZDŮ : | [25 empty] | VV | 0
|  | kamenné kostky malé 80x100 mm – nákup : | [25 empty] | VV | 0
|  | ložní vrstva - drcené kamenivo fr. 4/8; HDK ; 40 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 98,40 |  | 98.4 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 98,40*1,05 |  | 103.32 | [23 empty] | VV | 0
26 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 580.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.17 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_
|  | Separační a filtrační geotextílie : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 505,00 |  | 505 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 505,00*1,15 |  | 580.75 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80.88 |  | 0 |  |  |  |  | 92.81 | [6 empty] | DIL
27 | 631571005R00 | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm | m3 | 50.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6 | 80.88 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.836 | 92.81 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [25 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | KAČÍREK fr. 32/63 v tl.100 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | 505,50*0,10 |  | 50.55 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.09 |  | 0 |  |  |  |  | 71.57 | [6 empty] | DIL
28 | 831350012RAA | Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 2,0 m | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.90902 | 19.09 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.4082 | 71.57 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním. | [25 empty] | SPI |  | hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytěženou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.
|  | POTRUBÍ PVC DN 150 SN 10 – PŘÍPOJKY K UV – I S VÝKOPEM ULOŽENÍM A ZÁSYPEM, PRŮMĚRNÁ HLOUBKA 1,7 m : | [25 empty] | VV | 0
|  | 21,00 |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
29 | 890-001 | D+M nová uliční vpusť | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.5 | 18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kompletní provedení uliční vpusti dle PD : | [25 empty] | VV | 0
|  | vč.zemních prací, obsypů, osazení, dodání materiálu : | [25 empty] | VV | 0
|  | 12,00 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
30 | 890-002 | D+M úprava přípojky stávající uliční vpusti + nové napojení uličních vpustí | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 890-003 | D+M zaslepení přípojky uliční vpusti | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.05 |  | 16.2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
32 | 900-002 | Odstranění stávajících betonových květináčů | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 16.2 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 900-003 | D+M výškové vyrovnání kanalizačních šachet | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 3.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 900-004 | D+M výškové vyrovnání ovládacích prvků vodovodu, šoupata/hydranty | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 3.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.48 |  | 0 |  |  |  |  | 7.07 | [6 empty] | DIL
35 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 4.89 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.272 | 7.07 |  | Práce | Červená |  |  |  | POL1_1
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [25 empty] | SPI
|  | obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | nutno ocenit položku s tímto druhem betonu : | [25 empty] | VV | 0
|  | obrubník chodníkový : | [25 empty] | VV | 0
|  | 26,00 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
36 | 59217421R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 26.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 1.59 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Červená |  |  |  | POL3_1
|  | obrubníky kladeny do betonového lože z betonu C16/20-XF1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | nutno ocenit položku s tímto druhem betonu : | [25 empty] | VV | 0
|  | obrubník chodníkový : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 26,00 |  | 26 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | 26,00*1,02 |  | 26.52 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.75 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
37 | 963-001 | Vybourání stávající uliční vpusti | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.75 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 152.11 | [6 empty] | DIL
38 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 390.029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.39 | 152.11 |  | Přesun hmot | Červená |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 200 m | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,27,29,33,34,35,36, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 390,02901 |  | 390.029 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
39 | 210-001 | Stranová přeložka kabelu CETIN | m | 454.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKU ČERPAT SE SOUHLASEM TDS – PO ODKRYTÍ KABELU CETIN | [25 empty] | POP
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 118.36 |  | 0 |  |  |  |  | 543.13 | [6 empty] | DIL
40 | 460200283RT1 | Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3, strojní výkop rýhy | m | 1032.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.146 | 150.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKU ČERPAT SE SOUHLASEM TDS – PO ODKRYTÍ KABELU CETIN | [25 empty] | POP
|  | STRANOVÁ PŘELOŽKA KABELU CETIN : | [25 empty] | VV | 0
|  | výkop rýhy pro odkrytí stávajícího kabelu : | [25 empty] | VV | 0
|  | 454,90 |  | 454.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | výkop rýhy pro přeložku kabelu : | [25 empty] | VV | 0
|  | 454,90 |  | 454.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | výkop rýhy pro půlenou chráničku v místě sjezdů : | [25 empty] | VV | 0
|  | 123,00 |  | 123 | [23 empty] | VV | 0
41 | 460420022RT2 | Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm | m | 577.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.20475 | 118.33 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.098 | 56.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKU ČERPAT SE SOUHLASEM TDS – PO ODKRYTÍ KABELU CETIN | [25 empty] | POP
|  | STRANOVÁ PŘELOŽKA KABELU CETIN : | [25 empty] | VV | 0
|  | výkop rýhy pro přeložku kabelu : | [25 empty] | VV | 0
|  | 454,90 |  | 454.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | výkop rýhy pro půlenou chráničku v místě sjezdů : | [25 empty] | VV | 0
|  | 123,00 |  | 123 | [23 empty] | VV | 0
42 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm | m | 577.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.026 | 15.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKU ČERPAT SE SOUHLASEM TDS – PO ODKRYTÍ KABELU CETIN | [25 empty] | POP
|  | STRANOVÁ PŘELOŽKA KABELU CETIN : | [25 empty] | VV | 0
|  | výkop rýhy pro přeložku kabelu : | [25 empty] | VV | 0
|  | 454,90 |  | 454.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | výkop rýhy pro půlenou chráničku v místě sjezdů : | [25 empty] | VV | 0
|  | 123,00 |  | 123 | [23 empty] | VV | 0
43 | 460570273R00 | Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 3, se zhutněním | m | 1032.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3105 | 320.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKU ČERPAT SE SOUHLASEM TDS – PO ODKRYTÍ KABELU CETIN | [25 empty] | POP
|  | STRANOVÁ PŘELOŽKA KABELU CETIN : | [25 empty] | VV | 0
|  | zához rýhy pro odkrytí stávajícího kabelu : | [25 empty] | VV | 0
|  | 454,90 |  | 454.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | zához rýhy pro přeložku kabelu : | [25 empty] | VV | 0
|  | 454,90 |  | 454.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | zához rýhy pro půlenou chráničku v místě sjezdů : | [25 empty] | VV | 0
|  | 123,00 |  | 123 | [23 empty] | VV | 0
44 | 460-001 | D+M půlená chránička na kabel CETIN v místě sjezdů | m | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKU ČERPAT SE SOUHLASEM TDS – PO ODKRYTÍ KABELU CETIN | [25 empty] | POP
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 250.72 | [6 empty] | DIL
45 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 511.6776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 250.72 |  | Přesun suti | Červená |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,32,37, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 511,67760 |  | 511.6776 | [23 empty] | VV | 0
46 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 7163.4864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Červená |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,32,37, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 7163,48640 |  | 7163.4864 | [23 empty] | VV | 0
47 | 979999973R00 | Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 212.3462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Červená |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,32,37, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 212,34620 |  | 212.3462 | [23 empty] | VV | 0
48 | 979999978R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 169.3653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,32,37, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 169,36529 |  | 169.3653 | [23 empty] | VV | 0
49 | 979999995R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 129.9661 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | 170 302 | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,32,37, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 129,96611 |  | 129.9661 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu