## Krycí lis
KRYCÍ LIST PROPOČTU
| Název stavby |  |  | ŽEBRÁK - STARÁ ŠKOLA v Žebráku - STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ - zpracováno dle dokumentace pro SP | [7 empty] | JKSO
EČO
[12 empty] | Místo | Žebrák
[12 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Žebrák, Náměstí č.1, Žebrák
| Projektant |  |  | Spektra spol. s r.o. Beroun,V Hlinkách 1548,Beroun | [7 empty] | 18598897 | CZ 18598897
Zhotovitel
| Zpracoval |  |  | pí. Lenka Dejdarová
|  |  |  | Rozpočet číslo |  |  | Dne |  |  |  |  | CZ-CPV
CZ-CPA
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Projekt pro realizac
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění
Soupis prací a dodávek je zpracován dle projektu pro stavební povolení. Dokumentace ve stupni pro stavební povolení slouží výhradně pro specifikaci prací 1. etapy stavebních úprav. Pro vlastní realizaci stavby budou potřebné konstrukční a profesní části stavby vč. detailů a dimenzí rozpracovány zhotovitelem stavby do úrovně realizační nebo dílenské/výrobní/ dokumentace. Dokumentace pro SP vč. soupisu prací tento stupeň nenahrazuje. V objektu by měly být dále řešeny slaboproudé rozvody dle požadavků investora, které v době zpracování nebyly dopřesněny : - rozvody počítačové sítě - rozvody telefonní sítě - elektronická zabezpečovací signalizace /EZS/ - elektronická požární signalizace /EPS/ - rozvody společné televizní antény /STA/ V rámci 1. etapy prací bude provedeno upřesnění skutečného rozsahu dle požadavků pro jednotlivá podlaží objektu. Bude stanovena zákaldní koncepce řešení na jejíž základě budou vytrasovány vedení a v rámci 1.NP se počítá pouze s provedením přípravy pro kabeláž /chráničky, krabice atp./. Vlastní technologické osazení ústředny, datových rozvaděčů, koncových a ovládacích prvků, jejich propojení a zprovoznění bude předmětem realizace následných etap. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

## Rekapitul
Rekapitulace objektů stavby
Stavba: | ŽEBRÁK - STARÁ ŠKOLA v Žebráku - STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ - zpracováno dle dokumentace pro SP
Objednatel: | Město Žebrák, Náměstí č.1, Žebrák
Zhotovitel: |  |  |  | Zpracoval:
Místo: | Žebrák |  |  | Datum:
Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH
22-19-09-DOT-00-ZSS | ŽEBRÁK - STARÁ ŠKOLA v Žebráku - STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ - zpracováno dle dokumentace pro SP |  | 0
OST | Ostatní náklady stavby |  | 0
| Celkem |  | 0

## Krycí (2)
KRYCÍ LIST POLOŽKOVÉHO PROPOČTU
| Název stavby |  |  | ŽEBRÁK - STARÁ ŠKOLA v Žebráku - STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ - zpracováno dle dokumentace pro SP | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Žebrák
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Žebrák, Náměstí č.1, Žebrák
| Projektant |  |  | Spektra spol. s r.o. Beroun,V Hlinkách 1548,Beroun | [7 empty] | 18598897 |  | CZ 18598897
Zhotovitel
Zpracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo |  |  | Dne |  |  |  |  | CZ-CPV
CZ-CPA
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Projekt pro realizac
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## Rekapi(1)
REKAPITULACE PROPOČTU
Stavba: ŽEBRÁK - STARÁ ŠKOLA v Žebráku - STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ - zpracováno dle dokumentace pro SP
Objekt:
Objednatel: Město Žebrák, Náměstí č.1, Žebrák
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Místo: Žebrák |  |  |  |  | Datum:
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 139.7527 | 182.82
1 | Zemní práce |  |  |  | 16.32 | 56.9543
2 | Zakládání |  |  |  | 1.4932 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 40.0281 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 7.7463 | 0
5 | Komunikace |  |  |  | 4.5956 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 67.9217 | 0
8 | Trubní vedení |  |  |  | 0.12719 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 1.5207 | 125.8657
95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0.010633 | 0
99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | 0
997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 19.3336 | 29.19
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 2.6783 | 0
712 | Povlakové krytiny - příp. oprava stáv. jednoplášťové střechy |  |  |  | 0.27948 | 0
713 | Izolace tepelné |  |  |  | 1.0232 | 23.8335
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0.17534 | 0
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0.14326 | 0
722_01 | Vodovod - studená voda |  |  |  | 0.04915 | 0
722_02 | Vodovod - teplá voda |  |  |  | 0.005004 | 0
722_04 | Hydrantový vodovod |  |  |  | 0.06358 | 0
723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0.00858 | 0.036
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0.29746 | 0.11142
731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0.08055 | 0
732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0.052279 | 0
733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0.23075 | 0
734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0.03923 | 0
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0.61876 | 0
741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0.34047 | 0
742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 3.4232
763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 4.7812 | 0.97288
766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 1.1012 | 0.6635
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0.0188 | 0
771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 3.368 | 0
776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 1.3083 | 0.14943
777 | Podlahy lité |  |  |  | 0.22962 | 0
781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 2.0838 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0.084129 | 0
784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0.39077 | 0
OST | Ostatní |  |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 159.0863 | 212.01

## Rozpočet
PROPOČET
Stavba: ŽEBRÁK - STARÁ ŠKOLA v Žebráku - STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ - zpracováno dle dokumentace pro SP
Objekt:
Objednatel: Město Žebrák, Náměstí č.1, Žebrák
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: Žebrák | [5 empty] | Datum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  |  | 139.7527
| 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 16.32
1 | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek - před vstupem, zpětně použít | m2 | 21.35 |  | 0 | 0
2 | 113107111 | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 264.817 |  | 0 | 0
3 | 113107151 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 21.35 |  | 0 | 0
4 | 132212101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | m3 | 6.72 |  | 0 | 0
5 | 132212109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 6.72 |  | 0 | 0
6 | 139711101 | Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4 - pro dojezd výtahu | m3 | 10.53 |  | 0 | 0
7 | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 - výkop pro novou splaškovou kanalizaci | m3 | 15.6 |  | 0 | 0
8 | 132201109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 15.6 |  | 0 | 0
9 | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 12 |  | 0 | 0
10 | 175101201 | Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 2.4 |  | 0 | 0
11 | 58337331 | štěrkopísek frakce 0/22 | t | 4.8 |  | 0 | 4.8
12 | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 14.67 |  | 0 | 0
13 | 162201219 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m | m3 | 58.68 |  | 0 | 0
14 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 14.67 |  | 0 | 0
15 | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 146.7 |  | 0 | 0
16 | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 14.67 |  | 0 | 0
17 | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 29.34 |  | 0 | 0
18 | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem | m3 | 5.76 |  | 0 | 0
19 | 58331200 | štěrkopísek netříděný zásypový | t | 11.52 |  | 0 | 11.52
| 2 | Zakládání |  |  |  |  | 1.4932
20 | 273311125 | Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20 | m3 | 26.822 |  | 0 | 0
21 | 273311128 | Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37 - deska výtahového dojezdu | m3 | 1.355 |  | 0 | 0
22 | 273361412 | Výztuž základových konstrukcí desek ze svařovaných sítí, hmotnosti přes 3,5 do 6 kg/m2 | t | 1.409 |  | 0 | 1.4932
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 40.0281
23 | 310239211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou | m3 | 9.219 |  | 0 | 17.3087
24 | 311270331 | Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 200 mm, formát a rozměr tvárnic 7DF 248x200x248 mm plných, pevnosti přes P15 do P25 - stěny výtahu | m2 | 21.504 |  | 0 | 8.1068
25 | 311279121 | Zakládací vrstva vápenopískového zdiva z vyrovnávacích bloků, tloušťka zdiva 200 mm | m | 5.9 |  | 0 | 0.28886
26 | 317142420 | Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu do 1000 mm | kus | 5 |  | 0 | 0.1114
27 | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou | m3 | 0.778 |  | 0 | 1.5117
28 | 317278231 | Překlady nosné vápenopískové výšky 240 mm, na maltu cementovou šířky 200 mm, délky 1750 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.161
29 | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | t | 0.514 |  | 0 | 0.0087843
30 | 13010716 | ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 | t | 0.191 |  | 0 | 0.191
31 | 13010720 | ocel profilová IPN 180 jakost 11 375 | t | 0.364 |  | 0 | 0.364
32 | 342291121 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | m | 27.2 |  | 0 | 0.003264
33 | 342271214 | Příčky strojně zděné z vápenopískových velkoformátových bloků na tenkovrstvou maltu, tloušťka příčky 150 mm, formát a rozměr tvárnic QUADRO 498x150x498 mm nebo bloků 498x150x600 mm, z bloků pevnosti přes P15 do P25 | m2 | 6.834 |  | 0 | 1.9135
34 | 342279114 | Zakládací vrstva vápenopískových příček z vyrovnávacích bloků, tloušťka příčky 150 mm | m | 1.7 |  | 0 | 0.063988
35 | 342272225 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | m2 | 12.932 |  | 0 | 0.89451
36 | 342272245 | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm | m2 | 10.37 |  | 0 | 1.0707
37 | 341321610 | Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 30/37 - stěny - betonová vana bez dna - výtahu | m3 | 1.848 |  | 0 | 4.5337
38 | 341351311 | Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné zřízení | m2 | 16.8 |  | 0 | 0.058128
39 | 341351312 | Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné odstranění | m2 | 16.8 |  | 0 | 0
40 | 341361821 | Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.222 |  | 0 | 0.23224
41 | 349231811 | Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm | m2 | 2 |  | 0 | 0.53446
42 | 349231821 | Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm | m2 | 5.88 |  | 0 | 2.6714
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 7.7463
43 | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 2.04 |  | 0 | 3.8572
44 | 451577777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého - stáv.zadláždění před hlavním vstupem zvednout v max.sklonu 8% na úroveň vstupní chodby | m2 | 21.35 |  | 0 | 3.457
45 | 451579777 | Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z kameniva těženého | m2 | 21.35 |  | 0 | 0.43212
| 5 | Komunikace |  |  |  |  | 4.5956
46 | 596211110 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 - stáv.zadláždění před hlavním vstupem zvednout v max.sklonu 8% na úroveň vstupní chodby | m2 | 21.35 |  | 0 | 1.7987
47 | 592453080 | dlažba skladebná betonová základní tl.60mm přírodní - zpětně - neoceňovat | m2 | 21.35 |  | 0 | 2.7969
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  | 67.9217
48 | 611311143 | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin | m2 | 42.663 |  | 0 | 0.73935
49 | 628195001 | Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně | m2 | 569.229 |  | 0 | 0
50 | 612321141 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 354.582 |  | 0 | 6.5172
51 | 612321191 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | m2 | 709.164 |  | 0 | 5.6024
52 | 612325302 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 52.414 |  | 0 | 1.7601
53 | 612142001 | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 40.18 |  | 0 | 0.17599
54 | 612311131 | Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | m2 | 11.678 |  | 0 | 0.035034
55 | 612821011 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně zatřená | m2 | 250.023 |  | 0 | 7.5007
56 | 612821031 | Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně | m2 | 250.023 |  | 0 | 4.0004
57 | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 36.087 |  | 0 | 0
58 | 631311126 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 | m3 | 15.95 |  | 0 | 39.13
59 | 631319011 | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | m3 | 15.95 |  | 0 | 0
60 | 631319171 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | m3 | 15.95 |  | 0 | 0
61 | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 1.037 |  | 0 | 1.1021
62 | 632481213 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | m2 | 265.827 |  | 0 | 0.034558
63 | 634112113 | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm | m | 233.84 |  | 0 | 0.0046768
64 | 642944121 | Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2 | kus | 6 |  | 0 | 0.28104
65 | 55331398.1 | zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 100 600 levá,pravá - dodatečně osazované | kus | 3 |  | 0 | 0.05628
66 | 55331402.1 | zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 100 800 levá,pravá - dodatečně osazované | kus | 2 |  | 0 | 0.03984
67 | 55331414.1 | zárubeň ocelová pro pórobeton s drážkou 150 800 levá,pravá - dodatečně osazované | kus | 1 |  | 0 | 0.02265
68 | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | 0.8834
69 | 55331201 | zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 levá,pravá - EI30DP3 | kus | 2 |  | 0 | 0.03604
| 8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 0.12719
70 | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160 | m | 20 |  | 0 | 0.0536
71 | 894811135 | Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 1860 do 2230 mm | kus | 1 |  | 0 | 0.04694
72 | 894812163 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400) | kus | 1 |  | 0 | 0.02525
73 | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 20 |  | 0 | 0.0014
| 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 1.5207
74 | 975022241 | Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení do 3 m | m | 3.2 |  | 0 | 0.15158
75 | 975022441 | Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení do 3 m | m | 5.85 |  | 0 | 1.3267
76 | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 267.113 |  | 0 | 0.010685
77 | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 89.038 |  | 0 | 0.018698
78 | 962023491 | Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo smíšeného smíšeného, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 13.189 |  | 0 | 0
79 | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 64.383 |  | 0 | 0
80 | 962081141 | Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm | m2 | 8.445 |  | 0 | 0
81 | 965043341 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 10.86 |  | 0 | 0
82 | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 211.729 |  | 0 | 0
83 | 968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 | m2 | 3.15 |  | 0 | 0
84 | 968062375 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 | m2 | 6.6 |  | 0 | 0
85 | 968062455 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 19.8 |  | 0 | 0
86 | 968062456 | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 11.2 |  | 0 | 0
87 | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 197.276 |  | 0 | 0
88 | 460680701 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání podlah a mazanin betonových, tloušťky do 15 cm | m2 | 264.817 |  | 0 | 0
89 | 978012191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 260.95 |  | 0 | 0
90 | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 569.229 |  | 0 | 0
91 | R 901 - 1 | Ostatní práce jinde neuvedené, ale nutné pro zdárné a úplné provedení díla | kpl | 1 |  | 0 | 4e-05
92 | R 901 - 2 | Zabezpečení bezprostřeního okolí stavby během provádění vč. uvedení do původního stavu - odhad | kpl | 1 |  | 0 | 4e-05
93 | R 901 - 3 | Průzkumné sondy prováděné během realizace (především do stáv. stropů, bouraných stěn) - odhad | kpl | 1 |  | 0 | 4e-05
94 | R 901 - 4 | Statické zajištění stáv.konstrukcí v návaznosti na průzkumné sondy prováděné během realizace - odhad | kpl | 1 |  | 0 | 4e-05
95 | R 901 - 5 | Provedení mykologického průzkumu stropních trámů | kpl | 1 |  | 0 | 4e-05
96 | R 901 - 7 | Oprava povrchu stáv. manipulační rampy | m2 | 55.855 |  | 0 | 0.0022342
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  |  | 0.010633
97 | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 265.827 |  | 0 | 0.010633
98 | 952902029 | Průběžné čištění a úklid staveniště (v průběhu stavby počítáno 5x v době výstavby) | m2 | 1329.135 |  | 0 | 0
| 99 | Přesun hmot |  |  |  |  | 0
99 | 997013890R | Odvoz a zaskládkování obalových materiálů vzniklých vlastní činností | kpl | 1 |  | 0 | 0
100 | 998018001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m | t | 139.774 |  | 0 | 0
| 997 | Přesun sutě |  |  |  |  | 0
101 | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 212.01 |  | 0 | 0
102 | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 636.03 |  | 0 | 0
103 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 212.01 |  | 0 | 0
104 | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 2120.1 |  | 0 | 0
105 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 212.01 |  | 0 | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  | 19.3336
| 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  | 2.6783
106 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 268.225 |  | 0 | 0
107 | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 37.414 |  | 0 | 0
108 | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.092 |  | 0 | 0.092
109 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 536.45 |  | 0 | 0.21458
110 | 62832134 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem | m2 | 611.278 |  | 0 | 2.3718
111 | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 1408.368 |  | 0 | 0
| 712 | Povlakové krytiny - příp. oprava stáv. jednoplášťové střechy |  |  |  |  | 0.27948
112 | 712321132 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltovým | m2 | 31.217 |  | 0 | 0.00093651
113 | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.02 |  | 0 | 0.02
114 | 712331101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP | m2 | 31.217 |  | 0 | 0
115 | 62832002 | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,2mm typu s vložkou ze skleněné rohože, hrubozrnným posypem | m2 | 35.9 |  | 0 | 0.13929
116 | 712363001 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše vč. vytvoření spojů horkovzdušným navařením | m2 | 17.784 |  | 0 | 0
117 | 712363104 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do dřevěné konstrukce | kus | 17.784 |  | 0 | 0
118 | 553499739 | turbošroub | kus | 90 |  | 0 | 0.0009
119 | 712363353 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm | m | 9 |  | 0 | 0.0054
120 | 712363352 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm | m | 9 |  | 0 | 0.0054
121 | 712363356 | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 200 mm | m | 6 |  | 0 | 0.0072
122 | 712861702 | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou bodově | m2 | 13.433 |  | 0 | 0.0067165
123 | 712363115 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | 0.015
124 | 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá | m2 | 35.9 |  | 0 | 0.06821
125 | 712491171 | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 31.576 |  | 0 | 0
126 | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 34.734 |  | 0 | 0.01042
127 | 998712201 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 294.033 |  | 0 | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1.0232
128 | 713190812 | Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí – vrstvy, doplňky a konstrukční součásti izolační vrstvy lože škvárové průměrné tloušťky přes 50 do 100 mm | m2 | 264.817 |  | 0 | 0
129 | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | 265.827 |  | 0 | 0
130 | 28375912 | deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm | m2 | 291.299 |  | 0 | 0.69912
131 | 28375918 | deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 20mm | m2 | 291.299 |  | 0 | 0.20391
|  | lambda=0,037 [W / m K] |  |  |  | 0
132 | 713111111 | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně | m2 | 31.217 |  | 0 | 0
133 | 28375926 | deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm | m2 | 34.339 |  | 0 | 0.12019
134 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 1395.216 |  | 0 | 0
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0.17534
135 | R 721 D | Demontáže stávajících rozvodů vnitřní kanalizace - odhad | hod | 16 |  | 0 | 0
136 | 721173402 | Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 vč. odboček, kolen, redukcí, pořechodů, čistících kusů | m | 13 |  | 0 | 0.02275
137 | 721173403 | Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 vč. odboček, kolen, redukcí, pořechodů, čistících kusů | m | 19 |  | 0 | 0.05206
138 | 721173604 | Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované svodné (ležaté) DN 70 | m | 10 |  | 0 | 0.0079
139 | 721173706 | Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 100 vč. odboček, kolen, redukcí | m | 8.2 |  | 0 | 0.014514
140 | 721173708 | Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované odpadní (svislé) DN 150 vč. odboček, kolen, redukcí | m | 20.5 |  | 0 | 0.07421
141 | 721211521 | Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným odtokem a trojnásobnou zpětnou klapkou DN 110 mřížka plast 180x125 | kus | 1 |  | 0 | 0.00391
142 | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 31.2 |  | 0 | 0
143 | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | m | 59.5 |  | 0 | 0
144 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 0.175 |  | 0 | 0
145 | R 721 ZP | Zednické přípomoce | % | 583.581 |  | 0 | 0
| 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0.14326
146 | R 722 D | Demontáž stávajících rozvodu vnitřního vodovodu - odhad | hod | 16 |  | 0 | 0
147 | 722232046 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4 | kus | 3 |  | 0 | 0.0021
148 | 722231075 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4 | kus | 3 |  | 0 | 0.00108
149 | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 54.5 |  | 0 | 0.000545
150 | 722290215 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100 | m | 54.5 |  | 0 | 0.0218
151 | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.233 |  | 0 | 0
| 722_01 | Vodovod - studená voda |  |  |  |  | 0.04915
152 | 722176115 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm | m | 46.5 |  | 0 | 0.030225
153 | 28613752 | potrubí vodovodní LDPE (rPE) D 32x4,4mm - odhad délka a průřez - skutečnosnost dle realizace | m | 51.15 |  | 0 | 0.018926
154 | ZP 722_01 | Zednické přípomoce | % | 141.072 |  | 0 | 0
| 722_02 | Vodovod - teplá voda |  |  |  |  | 0.005004
155 | 722176115 | Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 32 do 40 mm | m | 3 |  | 0 | 0.00195
156 | 28611005 | trubka pevná PVC-C pro rozvod teplé a studené vody DN 32 40x4,5mm pro lepený spoj - odhad délka a průřez - skutečnost dle realizace | m | 3.3 |  | 0 | 0.002574
157 | 722181242 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 3 |  | 0 | 0.00048
158 | ZP 722_02 | Zednické přípomoce | % | 25.41 |  | 0 | 0
| 722_04 | Hydrantový vodovod |  |  |  |  | 0.06358
159 | 722130236 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50 - odhad délka a průřez - skutečnosnost dle realizace | m | 5 |  | 0 | 0.032
160 | 722250133 | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m | soubor | 1 |  | 0 | 0.02914
161 | 722232048 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2 | kus | 1 |  | 0 | 0.00168
162 | 722231077 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2 | kus | 1 |  | 0 | 0.00076
163 | ZP 722_04 | Zednické přípomoce | % | 162 |  | 0 | 0
| 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0.00858
164 | 723230801 | Demontáž středotlakých regulátorů tlaku plynu regulační řada jednoduchá | soubor | 1 |  | 0 | 0
165 | 723260801 | Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 16 m3/h | kus | 1 |  | 0 | 0.00028
166 | 723234312 | Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 10 m3/hod | soubor | 1 |  | 0 | 0.00328
167 | 723261914 | Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 40 m3/h | kus | 1 |  | 0 | 0.00082
168 | 38822275 | plynoměr membránový Qmax 25 m3/h, PN 0,05 MPa, DN 40 | kus | 1 |  | 0 | 0.0042
169 | 998723201 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 146.7 |  | 0 | 0
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  |  | 0.29746
170 | 725110814 | Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních | soubor | 2 |  | 0 | 0
171 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | soubor | 2 |  | 0 | 0
172 | 725810811 | Demontáž výtokových ventilů nástěnných | kus | 2 |  | 0 | 0
173 | 725820801 | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | soubor | 2 |  | 0 | 0
174 | 725535222 | Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury bezpečnostní souprava s redukčním ventilem a výlevkou | soubor | 1 |  | 0 | 0.00095
175 | 725813112 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 | kus | 11 |  | 0 | 0.01199
176 | 725121521 | Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem | soubor | 2 |  | 0 | 0.03216
177 | 725531102 | Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW) | soubor | 2 |  | 0 | 0.02132
178 | 725532114 | Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 80 l (3,0 kW) rychloohřev 220V | soubor | 1 |  | 0 | 0.03625
179 | 725112182 | Zařízení záchodů kombi klozety s úspornou armaturou odpad svislý | soubor | 3 |  | 0 | 0.06969
180 | 725112173 | Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým pro tělesně postižené | soubor | 1 |  | 0 | 0.02412
181 | 725211617 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem) 600 mm | soubor | 2 |  | 0 | 0.0425
182 | 725211681 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm | soubor | 1 |  | 0 | 0.01528
183 | 725822656 | Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové směšovací k průtokovým ohřívačům | soubor | 2 |  | 0 | 0.00308
184 | 725331111 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 1 |  | 0 | 0.0147
185 | 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 1 |  | 0 | 0.00196
186 | 725291311_R | Doplňky zařízení koupelen a záchodů - koš nerez | soubor | 4 |  | 0 | 0.00212
187 | 725291312_R | Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zrcadlo 60x40cm | soubor | 2 |  | 0 | 0.00106
188 | 725291312_R1 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů - zrcadlo 60x40cm výklopné invalidní | soubor | 1 |  | 0 | 0.00053
189 | 725291411 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů WC souprava - matný chrom | soubor | 4 |  | 0 | 0.00412
190 | 725291511 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač tekutého mýdla na 1l - matný nerez | soubor | 3 |  | 0 | 0.00159
191 | 725291621 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm | soubor | 4 |  | 0 | 0.00208
192 | 725291631 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků | soubor | 3 |  | 0 | 0.00156
193 | 725291722 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm | soubor | 2 |  | 0 | 0.0017
194 | 725291706.1 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla rovná, délky 800 mm - pevné k umyvadlu | soubor | 1 |  | 0 | 0.0013
195 | 725291706.2 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla rovná, délky 800 mm - ke dveřím | soubor | 2 |  | 0 | 0.0026
196 | 725291708.3 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů - osoušeč rukou nerez | soubor | 3 |  | 0 | 0.0048
197 | 998725201 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 1769.91 |  | 0 | 0
| 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  |  | 0.08055
198 | 731244115 | Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění 9,7-48,7 kW | soubor | 1 |  | 0 | 0.08055
199 | R731 009 | ekvitermní regulace | ks | 1 |  | 0 | 0
200 | R731 0092 | odkouření - základní propojovací sada pro 2 kotle prům. 130 mm - kaskádové odkouření | ks | 1 |  | 0 | 0
201 | R731 0093 | odkouření - připojovací sada pro komín | ks | 1 |  | 0 | 0
202 | R731 0094 | odkouření - prodlužovací kus o prům. 130 mm, dl. 1 m | ks | 2 |  | 0 | 0
203 | R 731 R | Revize odkouření, revize kotle a otopné soustavy | kpl | 1 |  | 0 | 0
204 | 998731201 | Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 1388.939 |  | 0 | 0
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  |  | 0.052279
205 | 732331617 | Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 80 l | soubor | 1 |  | 0 | 0.01087
206 | 735511299 | Kompaktní rozdělovač-sběrač pro 3 samostatné větve | kus | 1 |  | 0 | 0.0039
207 | 732113103 | Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 65 (8 m3/h) - anuloid | kus | 1 |  | 0 | 0.037509
208 | 998732201 | Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 235.4 |  | 0 | 0
| 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  |  | 0.23075
209 | 733223204 | Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením O 22/1 - odhad délky a profilu potrubí se upřesní dle PD pro realizaci | m | 325 |  | 0 | 0.23075
210 | 733291101 | Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných O do 35/1,5 | m | 325 |  | 0 | 0
211 | 998733201 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 0.231 |  | 0 | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  |  | 0.03923
212 | 734261717 | Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním G 1/2 | kus | 17 |  | 0 | 0.00442
213 | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 10 |  | 0 | 0.0022
214 | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 10 |  | 0 | 0.005
215 | 734292716 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 | kus | 10 |  | 0 | 0.007
216 | 734292719 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 1/2 | kus | 1 |  | 0 | 0.00315
217 | 734292814 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | 0.0004
218 | 734211120 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 17 |  | 0 | 0.00408
219 | 734221682 | Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK | kus | 17 |  | 0 | 0.00238
220 | 734222812 | Ventily regulační závitové termostatické, s hlavicí ručního ovládání PN 16 do 110°C přímé chromované G 1/2 | kus | 17 |  | 0 | 0.00493
221 | R734231691 | Termoventil ESBE TV 25-60°C | kus | 1 |  | 0 | 0.00504
222 | 734242414 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 | kus | 1 |  | 0 | 0.00025
223 | 734242415 | Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 | kus | 1 |  | 0 | 0.00038
224 | 998734201 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 379.75 |  | 0 | 0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  |  | 0.61876
225 | R762 9001 | Demontáž a odvoz stávajících akumulačních otopných těles | kpl | 1 |  | 0 | 0
226 | 735152252 | Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 429 W | kus | 2 |  | 0 | 0.0215
227 | 735152472 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W | kus | 2 |  | 0 | 0.0331
228 | 735152474 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 902 W | kus | 1 |  | 0 | 0.02229
229 | 735152478 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1417 W | kus | 1 |  | 0 | 0.0332
230 | 735152483 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2579 W | kus | 1 |  | 0 | 0.0607
231 | 735152497 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1754 W | kus | 1 |  | 0 | 0.0492
232 | 735152518 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1063 W | kus | 3 |  | 0 | 0.0636
233 | 735152519 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1159 W | kus | 3 |  | 0 | 0.07104
234 | 735152599 | Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2776 W | kus | 1 |  | 0 | 0.06688
235 | 735152694 | Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 2330 W | kus | 1 |  | 0 | 0.05785
236 | 735152698 | Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 3661 W | kus | 1 |  | 0 | 0.0882
237 | R735419001 | Podlahový konvektor typ FAC U25-12,L=2500mm,s pružnou mřížkou vč. škrtícího šroubení,uzavíracího a odvzdušňovacího ventilu | soubor | 2 |  | 0 | 0.0512
238 | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 1845.4 |  | 0 | 0
| 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  |  | 0.34047
239 | R 741 DEM | Demontáže elektro - rozvody, zařízení, svítidla | hod | 48 |  | 0 | 0
240 | 741210002 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg - RS1 | kus | 1 |  | 0 | 0
241 | 357R357 9001 | rozvaděč RS1 - odhad ceny | kus | 1 |  | 0 | 0.012
242 | 741210121 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 10 kg | kus | 1 |  | 0 | 0
243 | 357118091 | zásuvková skříň SR301/PVS1 9 x 400 A | kus | 1 |  | 0 | 0.022
244 | 741122601 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2 | m | 90 |  | 0 | 0
245 | 34111005 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 | m | 90 |  | 0 | 0.009
246 | 741122611 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 810 |  | 0 | 0
247 | 34111030 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 | m | 280 |  | 0 | 0.0336
248 | 34111036 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 | m | 450 |  | 0 | 0.0765
249 | 34111041 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 | m | 80 |  | 0 | 0.0184
250 | 741122623 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2 | m | 100 |  | 0 | 0
251 | 34111076 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 | m | 100 |  | 0 | 0.063
252 | 741122642 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 | m | 100 |  | 0 | 0
253 | 34111098 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 | m | 100 |  | 0 | 0.034
254 | 741310001 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových | kus | 12 |  | 0 | 0
255 | 34535400 | přístroj spínače jednopólového 10A 3558-A01340 | kus | 12 |  | 0 | 0.00024
256 | 741310021 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových | kus | 3 |  | 0 | 0
257 | 34535405 | přístroj přepínače sériového 10A 3558-A05340 | kus | 3 |  | 0 | 0.00018
258 | 741310022 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých | kus | 1 |  | 0 | 0
259 | 34535406 | přístroj přepínače střídavého 10A 3558-A06340 | kus | 1 |  | 0 | 5e-05
260 | 741310025 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových | kus | 3 |  | 0 | 0
261 | 34535407 | přístroj přepínače křížového 10A 3558-A07340 | kus | 3 |  | 0 | 0.00018
262 | 741310024 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6 dvojitých střídavých | kus | 1 |  | 0 | 0
263 | 34535425 | přístroj přepínače dvojitého střídavého 10A 3558-A52340 | kus | 1 |  | 0 | 5e-05
264 | 741313001 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE | kus | 30 |  | 0 | 0
265 | 34555100 | zásuvka 1násobná 16A 3553-01289 bílá | kus | 30 |  | 0 | 0.0018
266 | 741313006 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) s ochrannými clonkami a přepěťovou ochranou | kus | 4 |  | 0 | 0
267 | .5512GC0234901 | zásuvka s přepěťovou ochranou bílá 5599A-A02357 B | kus | 4 |  | 0 | 0.0004
268 | 741313051 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení nástěnných do 25 A, provedení 3P + PE | kus | 1 |  | 0 | 0
269 | 35811077 | zásuvka nepropustná nástěnná 16A 220 V 3pólová | kus | 1 |  | 0 | 0.00027
270 | 210220120 | Montáž svorek uzemnění | kus | 35 |  | 0 | 0
271 | 35441895 | svorka připojovací k připojení kovových částí | kus | 35 |  | 0 | 0.0056
272 | 210800411 | Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 0,5 až 16 mm2 | m | 90 |  | 0 | 0
273 | 34140842 | vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2 - zelonožlutý | m | 90 |  | 0 | 0.0045
274 | 741370031_1 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj bez skla | kus | 6 |  | 0 | 0
275 | 34812901 | venkovní nástěnné LED svítidlo antracit /11,5W, IP65 | kus | 6 |  | 0 | 0.0156
276 | 741372061 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních , obsahu do 0,09 m2 | kus | 11 |  | 0 | 0
277 | 34821901 | Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem - 6x12 LED, 4000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 375mm, 700mA | kus | 8 |  | 0 | 0.0064
278 | 34821902 | Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem - 3x12 LED, 4000 K, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm, 350mA | kus | 3 |  | 0 | 0.0024
279 | 741370034_2 | Montáž nouzových přisazených akumulátorových protipanických LED svítidel | kus | 4 |  | 0 | 0
280 | 34838101_2 | nouzové akumulátorové přisazené, univerzální optika, 3W LED 350 LM, stále svítící při výpadku, bílé, protipanické LED svítidlo, IP41 | kus | 4 |  | 0 | 0.0064
281 | 741372112 | Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností vestavných podhledových čtvercových nebo obdélníkových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2 | kus | 33 |  | 0 | 0
282 | 34821903 | panelové stropní přisazené LED svítidlo bílé, 2x LED , 1200mm, opál, LED 840, NONSELV 350mA, IP40, 38W, 4400 lm, rozměr 1210x240/52mm | kus | 33 |  | 0 | 0.0264
283 | 741 9001 | Montáž a připojení osoušeče rukou | ks | 3 |  | 0 | 0
284 | SNL.SLO02E | Nerezový bezdotykový osoušeč rukou | kus | 3 |  | 0 | 0.0015
285 |  | podružný materiál 3% | % | 2497.308 |  | 0 | 0
286 | 01 | Zednické přípomoce - rýhy, výseky, prostupy, niky pro rozvaděče | % | 3985.222 |  | 0 | 0
287 | 03_TP | Technické práce | kpl | 1 |  | 0 | 0
288 | 04_R | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0 | 0
289 | 05_PPV | PPV z montáže | % | 1494.845 |  | 0 | 0
290 | 06_GZS | GZS a doprava z montáže | % | 1494.845 |  | 0 | 0
291 | 07_Př | Přesun z materiálu vč. dodávek | % | 2490.377 |  | 0 | 0
292 | 08_KČ | Konzultace, koordinace, dozor | % | 3985.222 |  | 0 | 0
293 | 09 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  |  | 0
294 | 742 9001 | Upřesnění rozsahu slaboproudých rozvodů na jednotlivá podlaží-řešení pro jednotlivá podlaží-projekt pro realizované 1.NP | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | V objektu by měly být řešeny níže uvedené slaboproudé rozvody dle požadavků investora : - rozvody počítačové sítě - rozvody telefonní sítě - elektronická zabezpečovací signalizace /EZS/ - elektronická požární signalizace /EPS/ - rozvody společné televizní antény /STA/ V rámci 1. etapy prací bude provedeno upřesnění skutečného rozsahu dle požadavků pro jednotlivá podlaží objektu. Bude stanovena zákaldní koncepce řešení na jejíž základě budou vytrasovány vedení a v rámci 1.NP se počítá pouze s provedením přípravy pro kabeláž /chráničky, krabice atp./. Vlastní technologické osazení ústředny, datových rozvaděčů, koncových a ovládacích prvků, jejich propojení a zprovoznění bude předmětem realizace následných etap. |  |  |  | 0
295 | 742 9002 | Provedení přípravy pro kabeláž/chráničky, krabice v 1.NP pro rozvody počítačové sítě, rozvody telefonní sítě, EZS, EPS ve 2.NP dle požadavku investora (dle PBŘ nemusí být instalována), STA | kpl-odha | 1 |  | 0 | 0
Vlastní technologické osazení ústředny, datových rozvaděčů, koncových a ovládacích prvků, jejich propojení a zprovoznění bude předmětem realizace následných etap
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 0
296 | 762811811 | Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm | m2 | 244.516 |  | 0 | 0
| 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  | 4.7812
297 | 763111811 | Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché | m2 | 30.642 |  | 0 | 0
298 | 763131412 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, TI tl. 100 mm | m2 | 244.516 |  | 0 | 3.8634
299 | 595912310 | příplatek za rozdíl ceny - deska stavební sádrokartonová impregnovaná 12,5 1250 x 12,5 x 2500 mm | m2 | 12.336 |  | 0 | 0.11596
300 | 763131713 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek napojení na obvodové konstrukce profilem | m | 190.62 |  | 0 | 0.049561
301 | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 244.516 |  | 0 | 0.024452
302 | 763131751 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | m2 | 244.516 |  | 0 | 0
303 | 28329274 | fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 | m2 | 268.968 |  | 0 | 0.029586
304 | 763131752 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace | m2 | 244.516 |  | 0 | 0
305 | 63150849 | pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací ?=0,038-0,039 tl 100mm | m2 | 249.406 |  | 0 | 0.69834
306 | 998763200 | Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 3540.037 |  | 0 | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 1.1012
307 | 766660051 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně z masivního dřeva s polodrážkou jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 6 |  | 0 | 0
308 | 611601581 | dveře dřevěné vnitřní profilované plné 1křídlové 60x197cm - atyp truhl.výrobek | kus | 3 |  | 0 | 0.0465
309 | 611601881 | dveře dřevěné vnitřní profilované plné 1křídlové 80x197cm atyp truhl.výrobek | kus | 3 |  | 0 | 0.048
310 | 766660186 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních s olověnou vložkou jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 2 |  | 0 | 0
311 | 611656020 | dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI (EW) 30 D3, plné dřevěné profilované, 1křídlové 80 x 197 cm - atyp truhlářský výrobek | kus | 2 |  | 0 | 0.05
312 | 766660728 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku | kus | 4 |  | 0 | 0
313 | 54964110 | vložka zámková cylindrická oboustranná | kus | 4 |  | 0 | 0.0006
314 | 766660729 | Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou | kus | 8 |  | 0 | 0
315 | 549136509 | klikaxklika nebo klikaXWC - lehké slitiny,matné,mosaz (do ceny, upřesní investor) | sada | 8 |  | 0 | 0.00336
316 | 766691911 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2 | kus | 7 |  | 0 | 0
317 | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 24 |  | 0 | 0
318 | 766660411 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1 |  | 0 | 0.00092
319 | 611731910 | dveře dřevěné vchodové 90x197 cm, plné vč. rámu a kování - atyp truhl výrobek | kus | 1 |  | 0 | 0.041
320 | 766660451 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku | kus | 1 |  | 0 | 0.00088
321 | 611731920 | dveře dřevěné vchodové 125x197 cm, plné 80+40/197 vč. rámu a kování - atyp truhl výrobek | kus | 1 |  | 0 | 0.057
322 | R766629001 | Montáž oken dřevěné EURO s rámem do zdiva | kpl | 1 |  | 0 | 0.00026
323 | 611109002_O6 | okno dřevěné EURO otevíravé a výklopné 210x150cm, - dělení dle PD na 3,vnitřní profil,nadsvětlík prosklený, , izolační dvojskla | kus | 1 |  | 0 | 0.074
324 | 611109003_O5 | okno dřevěné EURO otevíravé a výklopné 90x150cm, - dělení dle PD jednokřídlé, izolační dvojskla | kus | 2 |  | 0 | 0.148
325 | 611109003_O4 | okno dřevěné EURO otevíravé a výklopné 120x145cm, - dělení dle PD jednokřídlé, izolační dvojskla | kus | 1 |  | 0 | 0.074
326 | 611109004_O3 | okno dřevěné EURO výklopné 90x60cm, izolační dvojskla | kus | 3 |  | 0 | 0.222
327 | 611109004_O2 | okno dřevěné EURO výklopné 120x60cm, izolační dvojskla | kus | 2 |  | 0 | 0.148
328 | 611109006_O1 | okno dřevěné EURO výklopné 160x60cm, izolační dvojskla | kus | 1 |  | 0 | 0.074
329 | R766629923 | Montáž táhel do oken | ks | 9 |  | 0 | 0.00252
330 | R611419001 | tyč ovládací táhlo pro obsluhu oken s vysokým parapetem | kus | 9 |  | 0 | 0.00468
331 | R766649001, poz.3 | Montáž a dodávka prosklených dřevěných stěn protipožárních - pevných včetně rámu do zdiva 2480x2750mm, požární odolnost EI 30, izolační dvojsklo | ks | 1 |  | 0 | 0.00041
332 | R766649001, poz.4 | Montáž a dodávka prosklených dřevěných stěn protipožárních - pevných včetně rámu do zdiva 2400x2750mm, požární odolnost EI 30, izolační dvojsklo | ks | 1 |  | 0 | 0.00041
333 | R766649002, poz.5 | Montáž a dodávka prosklených stěn protipožárních dřevěných - pevných s otevíravými dveřmi 800/1970mm včetně rámu do zdiva 2120x2750mm, požární odolnost EI 30 DP1, izolační dvojsklo | kus | 1 |  | 0 | 0.00041
334 | R766649002, poz.6 | Montáž a dodávka prosklených stěn protipožárních dřevěných - pevných s otevíravými dveřmi 800/1970mm včetně rámu do zdiva 2200x2750mm, požární odolnost EI 30 DP1, izolační dvojsklo | kus | 1 |  | 0 | 0.00041
335 | 766694121 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm | m | 11.8 |  | 0 | 0
336 | R607949001 | deska parapetní dřevěná masivní vnitřní do hl.550mm | m | 12.98 |  | 0 | 0.10384
337 | 998766201 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 8881.055 |  | 0 | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0.0188
338 | 767649191 | Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického | kus | 4 |  | 0 | 0
339 | 549172650 | samozavírač dveří hydraulický bez aretace dle PBŘ : na ÚC budou charakteristicky nejméně C3-50 000 cyklů | kus | 4 |  | 0 | 0.0188
340 | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 203.2 |  | 0 | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 3.368
341 | 771111011 | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | m2 | 77.554 |  | 0 | 0
342 | 771474114 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm | m | 63.53 |  | 0 | 0.047012
343 | 771575112 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem hladkých do 9 ks/ m2 | m2 | 4.027 |  | 0 | 0.011276
344 | 597613080 | dlaždice keramické - podlahy 45x45 nebo 30x60 cm I. j. (cena bude upřesněna po výběru investora) - protiskluznost min.R10 | m2 | 4.43 |  | 0 | 0.10056
345 | 771576114 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 73.527 |  | 0 | 0.66174
346 | 59761443 | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6 ks/m2 (cena bude upřesněna po výběru investora) | m2 | 91.362 |  | 0 | 2.1105
347 | 771577114 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za spárování barevným tmelem - barevnost 1 | m2 | 87.084 |  | 0 | 0
348 | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 87.084 |  | 0 | 0.026125
349 | 771591115 | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem - ve styku dlažbaxsokl, dlažbaxobklad | m | 104.82 |  | 0 | 0.0031446
350 | 771151011 | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 67.8 |  | 0 | 0.30849
351 | 771591221 | Izolace podlahy pod dlažbu fólií v pásech celoplošně lepená | m2 | 19.47 |  | 0 | 0.090146
352 | 771591241 | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | kus | 41.29 |  | 0 | 0.0090838
353 | 998771201 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 1692.434 |  | 0 | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 1.3083
354 | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 59.772 |  | 0 | 0
355 | 776111112 | Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového | m2 | 178.549 |  | 0 | 0
356 | 776111311 | Příprava podkladu vysátí podlah | m2 | 178.549 |  | 0 | 0
357 | 776121111 | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah | m2 | 178.549 |  | 0 | 0.0053565
358 | 776141111 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 178.549 |  | 0 | 0.8124
359 | 776421711 | Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání | m | 110.085 |  | 0 | 0
360 | 69751204 | lišta kobercová 55x9mm pro vložení pásku z koberce | m | 121.094 |  | 0 | 0.036328
361 | 776211131 | Montáž textilních podlahovin lepením pásů tkaných | m2 | 178.549 |  | 0 | 0.089275
362 | 69751050 | koberec v rolích š 4m, všívaná smyčka, vlákno PA, hm 550g/m2, PA, zátěž 33, hořlavost Bfl S1 | m2 | 208.513 |  | 0 | 0.3649
363 | 998776201 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 2287.561 |  | 0 | 0
| 777 | Podlahy lité |  |  |  |  | 0.22962
364 | 777511123 | Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm | m2 | 51.595 |  | 0 | 0.17542
365 | 777911110 | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky | m | 17.37 |  | 0 | 0.054194
| 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  |  | 2.0838
366 | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 74.371 |  | 0 | 0.022311
367 | 781474111 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2 | m2 | 74.371 |  | 0 | 0.54291
368 | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 78.023 |  | 0 | 0.92067
369 | 781789194 | Montáž obkladů vnějších stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných Příplatek k cenám za vyrovnání nerovného povrchu | m2 | 74.371 |  | 0 | 0.59497
370 | 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem barevným | m2 | 74.371 |  | 0 | 0
371 | 781495115 | Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem | m | 98.2 |  | 0 | 0.002946
372 | 998781201 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 896.871 |  | 0 | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  | 0.084129
373 | 783225100_1 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné - zárubně | ks | 8 |  | 0 | 0.00256
374 | 783213111 | Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním jednonásobný syntetický - dodatečně - odkryté stropní trámy | m2 | 582.636 |  | 0 | 0.081569
| 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  |  | 0.39077
375 | 784181121 | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 711.3 |  | 0 | 0.14226
376 | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 955.816 |  | 0 | 0.24851
| OST | Ostatní |  |  |  |  | 0
377 | R O 9001 | hasící přístroj práškový PS6-H-ABC | ks | 10 |  | 0 | 0
378 | R O 9002 | Montáž - osazení hasícího přístroje | ks | 10 |  | 0 | 0
379 | R O 9003 | Zpracování zprávy o kontrole HP | kpl | 1 |  | 0 | 0
380 | R O 9004 | Doprava | km | 50 |  | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 | 159.0863

## OST - Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST PROPOČTU
| Název stavby |  |  | ŽEBRÁK - STARÁ ŠKOLA v Žebráku - STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ - zpracováno dle dokumentace pro SP | [7 empty] | JKSO
| Název objektu |  |  | Ostatní náklady stavby | [7 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Žebrák
[12 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Žebrák, Náměstí č.1, Žebrák
| Projektant |  |  | Spektra spol. s r.o. Beroun,V Hlinkách 1548,Beroun | [7 empty] | 18598897 |  | CZ 18598897
Zhotovitel
Zpracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo |  |  | Dne |  |  |  |  | CZ-CPV
CZ-CPA
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky |  | 8 | Práce přesčas |  |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0%
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | PSV |  | Dodávky |  | 10 | Kulturní památka |  |  | 15 | Územní vlivy
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 | "M" |  | Dodávky | [5 empty] | 17 | Projekt pro realizac
6 |  |  | Montáž | [5 empty] | 18 | VRN z rozpočtu
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18)
20 | HZS |  |  |  | 21 | Kompl. činnost |  |  | 22 | Ostatní náklady
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15
[10 empty] | základní |  | 21
Cena s DPH
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

## OST - Rekapitulace rozpočtu
REKAPITULACE PROPOČTU
Stavba: ŽEBRÁK - STARÁ ŠKOLA v Žebráku - STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ - zpracováno dle dokumentace pro SP
Objekt: Ostatní náklady stavby
Objednatel: Město Žebrák, Náměstí č.1, Žebrák
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Místo: Žebrák |  |  |  |  | Datum:
Kód | Popis | Dodávka | Montáž | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 0 |  |  | 0 | 0
D128 | Ostatní náklady | 0 |  |  | 0 | 0
VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | 0 |  |  | 0 | 0
VRN3 | Zařízení staveniště | 0 |  |  | 0 | 0
VRN4 | Inženýrská činnost | 0 |  |  | 0 | 0
VRN7 | Provozní vlivy | 0 |  |  | 0 | 0
| Celkem | 0 |  |  | 0 | 0

## OST - Rozpočet
PROPOČET
Stavba: ŽEBRÁK - STARÁ ŠKOLA v Žebráku - STAVEBNÍ ÚPRAVY V PŘÍZEMÍ - zpracováno dle dokumentace pro SP
Objekt: Ostatní náklady stavby
Objednatel: Město Žebrák, Náměstí č.1, Žebrák
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: Žebrák | [5 empty] | Datum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
| D128 | Ostatní náklady
1 |  | Povinná publicita | kpl | 1 |  | 0
| VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce
2 | 013244000 | Vypracování realizační dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtu | kpl | 1 |  | 0
3 | 013244003 | Fotodokumentace z provádění díla v digitální formě | kpl | 1 |  | 0
4 | 013354000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
5 | 013254000 | Rozpočet skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
6 | 013244004 | Náklady spojené s kolaudačním řízením stavby, se zajištěním a vypracováním dokladů ke kolauačnímu řízení dle požadavků stavebníka a státní správy | kpl | 1 |  | 0
| VRN3 | Zařízení staveniště
7 | 032002000 | Vybavení staveniště - náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště, likvidace ZS před ukončením díla | kpl | 1 |  | 0
8 | 033002000 | Připojení staveniště na inženýrské sítě, náklady na media | kpl | 1 |  | 0
9 | 034103000 | Oplocení staveniště v dl. 50 bm | kpl | 1 |  | 0
10 | 034403000 | Dopravní značení staveniště | kpl | 1 |  | 0
11 | 034503000 | Informační tabule na staveništi | kpl | 1 |  | 0
| VRN4 | Inženýrská činnost
12 | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1 |  | 0
| VRN7 | Provozní vlivy
13 | 071203000 | Provoz dalšího subjektu |  | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0 | 0