## elektro
poř.č. | popis položky | m.j. | výměra | jednotkově | celkem
DODÁVKY
1 | Nová rozvodnice +R1.1 | ks | 1 |  | 0
2 | Nová rozvodnice +R1.2 | ks | 1 |  | 0
3 | Nová rozvodnice +R2.1 | ks | 1 |  | 0
4 | Nová rozvodnice +R2.2 | ks | 1 |  | 0
5 | Dozbrojení stávající rozvodnice +R1.3 | ks | 1 |  | 0
6 | Dozbrojení stávajícího rozváděče +RH | kpl | 1 |  | 0
DEMONTÁŽE
7 | Demontáž stávajících svítidel | kpl | 1 |  | 0
8 | Demontáž stávající elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0
9 | Zjištění a odpojení demontovaných obvodů | kpl | 1 |  | 0
10 | Vyhledání místa napájení a zajištění beznapěťového stavu | kpl | 1 |  | 0
KABELY A VODIČE
11 | Kabel CYKY 5x 6, vč. pevného uložení | m | 155 |  | 0
12 | Kabel 1-CXKH-R 3x 2,5 B2ca s1d0, vč. pevného uložení | m | 290 |  | 0
13 | Kabel 1-CXKH-R 3x 1,5 B2ca s1d0, vč. pevného uložení | m | 420 |  | 0
14 | Kabel 1-CXKH-R 5x 1,5 B2ca s1d0, vč. pevného uložení | m | 20 |  | 0
15 | Vodič H07V-K 1x 10 zž | m | 50 |  | 0
16 | Vodič H07V-K 1x 6 zž | m | 50 |  | 0
17 | Ukončení a zapojení kabelů v rozvodnici | kpl | 1 |  | 0
SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE
18 | Svítidlo S6, vč. montáže | ks | 31 |  | 0
19 | Svítidlo S7, vč. montáže | ks | 2 |  | 0
20 | Svítidlo S9, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
21 | Svítidlo S10, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
22 | Svítidlo S11, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
23 | Svítidlo N2, vč. montáže | ks | 10 |  | 0
24 | Ekologické poplatky - svítidla | ks | 46 |  | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ PŘÍSTROJE
25 | Zásuvka jednoduchá, 230 V/ 16 A, kompletní, vč. montáže | ks | 10 |  | 0
26 | Spínač jednopólový, řaz. "1", s krytem a rámečkem, vč. montáže | ks | 6 |  | 0
27 | Spínač sériový, řaz. "5", s krytem a rámečkem, vč. montáže | ks | 1 |  | 0
28 | Přepínač střídavý, řaz. "6", s krytem a rámečkem, vč. montáže | ks | 8 |  | 0
29 | Ovládací tlačítko se signálnou, řaz. "1/0", s kratem a rámečkem, vč. montáže | ks | 2 |  | 0
INSTALAČNÍ A ÚLOŽNÝ MATERIÁL
30 | Krabice instalační přístrojová, vč. montáže | ks | 30 |  | 0
31 | Krabice instalační odbočná, vč. montáže | ks | 10 |  | 0
32 | Trubka instalační ohebná, pr. 25 mm, vč. montáže | m | 80 |  | 0
33 | Svazkový držák kabelů, vč. montáže | ks | 30 |  | 0
34 | Drátěný žlab 100/ 50, vč. příslušenství a montáže | m | 26 |  | 0
35 | Spojovací a kotvící materiál | kpl | 1 |  | 0
36 | Drobný úložný materiál | kpl | 1 |  | 0
VEDLEJŠÍ NÁKLADY
37 | Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci (průrazy, vrtání, drážkování) | kpl | 1 |  | 0
38 | Připojení TZB zařízení | kpl | 1 |  | 0
39 | Koordinace prací s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0
40 | Revize | kpl | 1 |  | 0
41 | Součinnost zhotovitele při uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
42 | Ekologická likvidace demontovaného materiálu | kpl | 1 |  | 0
43 | Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
44 | Doprava materiálu | kpl | 1 |  | 0
45 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
46 | Projektová dokumentace pro realizaci stavby | ks | 1 |  | 0
47 | Zajištění dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
| CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0