## Formulár
1. základní škola Hořovice
č. | Místnost | Ventil | [5 empty] | TRV4 | Antivandal | Hlavice IQ | Regulační jednotka | Interierový prodlužovač signálu ANT | Exterierový prodlužovač signálu ANT | Snímač teploty | Spínač kotle | poznámky
|  | DN10 | DN10R | DN15 | DN15R | DN20 | DN20R
| CELKEM: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 51 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0
1 | 1.NP | [10 empty] | 1
2 | 101 Chodba | [6 empty] | 15 | 15
3 | 102 Umývarka dívky | [8 empty] | 2
4 | 103 Umývarka chlapci | [8 empty] | 2 | 1
5 | 104 Učebna | [8 empty] | 3 | 1
6 | 105 Učebna | [8 empty] | 3 | 1
7 | 106 Učebna | [8 empty] | 3 | 1
8 | 107 Učebna | [8 empty] | 3 | 1
9 | 108 Mistnost bez radiatorů
10 | 109 Učebna | [8 empty] | 3 | 1
11 | 2.NP | [10 empty] | 1
12 | 201 Chodba | [6 empty] | 15 | 15
13 | 202 Umývarka dívky | [8 empty] | 2 | 1
14 | 203 Umývarka chlapci | [8 empty] | 2 | 1
15 | 204 Učebna | [8 empty] | 3 | 1
16 | 205 Kabinet | [8 empty] | 1 | 1
17 | 206 Učebna | [8 empty] | 3 | 1
18 | 207 Kabinet | [8 empty] | 1 | 1
19 | 208 Učebna | [8 empty] | 3 | 1
20 | 209 Kabinet | [8 empty] | 1 | 1
21 | 3.NP | [10 empty] | 1
22 | 301 Chodba | [6 empty] | 15 | 15
23 | 302 Umývarka dívky | [8 empty] | 2 | 1
24 | 203 Umývarka chlapci | [8 empty] | 2 | 1
25 | 304 Učebna | [8 empty] | 3 | 1
26 | 305 Kabinet | [8 empty] | 1 | 1
27 | 306 Učebna | [8 empty] | 3 | 1
28 | 307 Kabinet | [8 empty] | 1 | 1
29 | 308 Učebna | [8 empty] | 3 | 1
30 | 309 Kabinet | [8 empty] | 1 | 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

## Rozpočet
Příloha č. 3 - Regulace
Materiál
Označení | Popis | Počet kusů | Jednotková cena | Celkem
| Řídící jednotka s ethernet portem, SD karta, 2.4 GHz, 230 V, 100 mW, nad 50 zařízení | 1 |  | 0
| Regulační jednotka, 2.4 GHz , 230V, 100 mW | 22 |  | 0
| Interierový Router - repeater (opakovač bezdrátového signálu) 2.4 GHz, napájaní 230V, 100 mW | 3 |  | 0
| Exterierový Router - repeater (opakovač bezdrátového signálu) 2.4 GHz, napájaní 230V, 100 mW | 0 |  | 0
| Teplotní snímač, 2.4 GHz, baterie , 1 mW | 0 |  | 0
| Termostatická hlavice, 2.4 GHz, baterie, 1mW | 51 |  | 0
| Bateria Lithium Thionyl Chloride 3,6 V, 2400 mAh | 102 |  | 0
| Termostatická hlavice | 45 |  | 0
| Antivandal krytka proti odcizení hlavice | 45 |  | 0
| Termostatický ventil s možností přednastavení průtoku | 96 |  | 0
|  | Ks | Zařízení celkem: | 0
Instalace
Instalace | Kompletní instalace systému, nastavení časovo-teplotních program., zaškolení obsluhy
Instalace prvků UT | Vypuštění/Napuštění systému, tlaková zkouška, odvzdušnění, kontrola funkčnosti systému |  |  | 0
Elektro instalace | Elektroinstalační práce, přívody 220V - k napajení regulátorů IQ24RCB a routrů IQ24ROB |  |  | 0
Instalace term.ventilů | demontáž starých ventilů, montáž nových termostatických - podle zadaných parametrů |  |  | 0
Opravy omítek | Drobné malířské a zednické práce |  |  | 0
Dopravní náklady | Doprava při realizaci jednotlivých etap instalace (km) |  |  | 0
Ostatné náklady | Vícenáklady |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  | 0
| Celkem včetně 21% DPH |  |  | 0