## rekapitulace
Rekapitulace objektů stavby
Stavba: | ČOV Záluží SC 1 500 EO strojně-technologická část - II. etapa |  | Datum:
Objednatel: |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | Zpracoval:
Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | ZRN | NUS
Strojně-technologická část ČOV Záluží - II. etapa
| Čerpací jímka | 0
| Biologické čištění | 0
| Kalové hospodářství | 0
| elektrotechnická zařízení | 0
| MaR | 0
| dálkový přenos | 0
| ostatní náklady | 0
| celkem | 0

## ostatní a vedlejší náklady
ROZPOČET
Stavba: ČOV Záluží SC 1500 EO
Objekt: Strojně-technologická část - II. etapa
Část: Mechanické předčištění
Objednatel:
Zhotovitel:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | doprava | kpl | 1 |  | 0
2 |  | výrobní dokumentace, předávací dokumentace, doplnění provozního řádu, IZ, KZ, zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## ČJ
ROZPOČET
Stavba: ČOV Záluží SC 1500 EO - II. etapa
Objekt: Strojně-technologická část
Část: Čerpací jímka
Objednatel: |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  | Datum:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zařízení, potrubí
Stroje a zařízení -související dokumentace specifikace strojů a zařízení
1 | ČJ | Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání splaškových vod, Suchá rezerva.Q = 4,5 l/s, H = 9 m, P =1,9 kW, U= 400 V | ks | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## biologické čištění
ROZPOČET
Stavba: ČOV Záluží SC 1 500 EO - II. etapa
Objekt: Strojně-technologická část
Část: Biologické čištění
Objednatel: |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  | Datum:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zařízení, potrubí
Stroje a zařízení - související dokumentace Specifikace strojů a zařízení
1. | BČ | Hradítko třístraně těsnící, maeriál: nerezová ocel jakost 1.4301 dle EN | ks | 1 |  | 0
2. | BČ | Dosazovací nádrž dortmundského typu, komplet, vč. uklidnovacího válce a kotvení, plocha S = 25,5m2 /ks, materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 | ks | 1 |  | 0
3. | BČ | Odtokové žlaby na vyčištěnou vodu, umístění v DN1 , materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 | kpl | 1 |  | 0
4. | BČ | Mamutka vnější recirkulace se sáním ze dna dosazovací nádrže, DN 150, materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 | ks | 1 |  | 0
5. | BČ | Mamutka stahování plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže, DN 100, materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 | ks | 1 |  | 0
6. | BČ | Mamutka stahování nečistot a tuků z uklidnovacího válce, DN 100, materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 | ks | 1 |  | 0
7. | BČ | Zařízení pro odstraňování pěny z hladiny AN s ostřikem a čerpadlem 0,75 kW, 230 V | kpl | 1 |  | 0
8. | BČ | Jemnobublinný hadicový provzdušnovací systém AN membrána Jaeger ID65, vč.nosného PP potrubí, kotevního a spoj.systému, materiálové provedení nerezová ocel tř. 1.4301, plast | kpl | 1 |  | 0
9. | BČ | Dmychadlo pro provzdušnování aktivačních nádrží s vnitřními tlumícími kryty, Q=3,43 m3/hod, 60 kPa, 7,5 kW, 400 V, materiál. prov. Standard. Sestava 1 + 1 | kpl | 1 |  | 0
10. | BČ | Dmychadlo recirkulace, Q = 0,3 m3/min, 25 kPa, 0,3 kW/ 230V | ks | 1 |  | 0
11. | BČ | Vzduchové potrubí a rozvody aeračního systému aktivačních nádrží, kalojemu a mamutek, materiálové provedení: nerez 1.4301, plast | kpl | 1 |  | 0
12. | BČ | Potrubí odtahu zahuštěného kalu z DN, materiálové provedení: plast | kpl | 1 |  | 0
13. | BČ | Potrubí stahování plovoucích nečistot a tuků z uklidnovacího válce, materiálové provedení: plast | kpl | 1 |  | 0
14. | BČ | Potrubí vnější recirkulace, materiálové provedení: plast | kpl | 1 |  | 0
15. | BČ | Potrubí stahování plovoucích nečistot z hladiny S2 , materiálové provedení: plast | kpl | 1 |  | 0
16. | BČ | Odtokové potrubí vyčištěné vody z hladiny S , materiálové provedení: plast | kpl | 1 |  | 0
17. | BČ | Nátok do S2 materiálové provedení: plast | kpl | 1 |  | 0
18. | BČ | Pomocné ocelové nosné konstrukce, materiálové provedení: nerez 1.4301 | kpl | 1 |  | 0
19. | BČ | Montáž | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## kalové hospodářství
ROZPOČET
Stavba: ČOV Záluží SC 1 500 EO - II. etapa
Objekt: Strojně-technologická část
Část: kalové hospodářství
Objednatel: |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  | Datum:
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zařízení, potrubí
Stroje a zařízení - související dokumentace Specifikace strojů a zařízení
1. | KH | Zařízení pro poloautomatické odkalování , materiálové provedení: nerezová ocel tř. 1.4301, plast | kpl | 1 |  | 0
2. | KH | Pomocné ocelové nosné konstrukce, materiálové provedení: nerez 1.4301 | kpl | 1 |  | 0
3. | KH | Montáž | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0

## elektrotechnická zařízení
ROZPOČET
Stavba: |  | ČOV Záluží SC 1500 EO- II. etapa
Objekt: |  | Strojně - technologická část
Část: |  | Elektrotechnická zařízení
Objednatel: |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  | Datum:
P.Č. | označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zařízení, potrubí
Stroje a zařízení - související dokumentace Specifikace strojů a zařízení
PS 104.2 Elektroinstalační materiál
1 | 104.2 | Kabel H07RN-F-J 3x1,5 | m | 50 |  | 0
2 | 104.2 | Kabel H07RN-F-J 5x4 | m | 35 |  | 0
3 | 104.2 | Vodič CY6 | m | 50 |  | 0
4 | 104.2 | trubka ohebná FXP 25 | m | 10 |  | 0
5 | 104.2 | trubka VRM (RML) 25 pevná | m | 10 |  | 0
6 | 104.2 | Ostatní elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem PS104.2 |  |  |  | 0
PS 104.3 Elektromontáže
7 | 104.3 | Zapojení motoru | ks | 3 |  | 0
8 | 104.3 | Kabel H07RN-F-J 3x1,5 | m | 50 |  | 0
9 | 104.3 | Kabel H07RN-F-J 5x4 | m | 35 |  | 0
10 | 104.3 | Vodič CY6 | m | 50 |  | 0
11 | 104.3 | trubka ohebná FXP 25 | m | 40 |  | 0
12 | 104.3 | trubka VRM (RML) 25 pevná | m | 30 |  | 0
|  | Celkem PS104.3 |  |  |  | 0
PS 105.4 Ostatní
13 | 104.4 | Funkční zkoušky | ks | 1 |  | 0
14 | 104.4 | Výchozí revize | ks | 1 |  | 0
15 | 104.4 | Výrobní dokumentace | ks | 1 |  | 0
|  | doprava | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem PS104.4 |  |  |  | 0
|  | Celková cena PS 104 včetně montáže |  |  |  | 0

## MaR
ROZPOČET
Stavba: |  | ČOV Záluží SC 1500 EO- II. etapa
Objekt: |  | Strojně-technologická část
Část: |  | Měření a regulace
Objednatel: |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  | Datum:
P.Č. | označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zařízení, potrubí
Stroje a zařízení - související dokumentace Specifikace strojů a zařízení
PS 105.1 Přístroje MaR
1. | 105.1 | Doplnění SW řídicího systému v rozvaděči RM | ks | 1 |  | 0
Doplnění SW řídicího systému v rozvaděči RM
2. | 105.1 | Čidlo kyslíkové sondy pro druhou linku | ks | 1 |  | 0
Optické čidlo koncentraceO2 pro přímé připojení k řídicímu systému ČOV
|  | Celkem PS105.1 |  |  |  | 0
PS 105.2 Montážní materiál MaR
3. | 105.2 | Ostatní montážní materiál | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem PS105.2 |  |  |  | 0
PS 105.3 Montáže MaR
4. | 105.3 | Montáž snímače | kpl | 1 |  | 0
5. | 105.3 | Provozní zkoušky a ladění | kpl | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | celková cena včetně montáže |  |  |  | 0

## Dálkový přenos
ROZPOČET
Stavba: |  | ČOV Záluží SC 1500 EO- II. etapa
Objekt: |  | Strojně-technologická část
Část: |  | Dálkový přenos
Objednatel: |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: |  |  |  | Datum:
P.Č. | označení | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zařízení, potrubí
Stroje a zařízení - související dokumentace Specifikace strojů a zařízení
PS 106 Dálkový přenos
1. | 106 | Úprava přenosů z řídicího systému se zahrnutím 2. linky | ks | 1 |  | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
|  | celková cena včetně montáže |  |  |  | 0