## Rekapitulace
Výkaz výměr - Rekapitulace
| Název projektu: | FVE MŠ Hořovice
| Zadavatel: | Město Hořovice
| Stupeň PD: | DPS
| Vypracoval: | dle profesí
| Datum: | 03/2025
Výkaz výměr - Rekapitulace |  |  | 4000
Stavební úpravy včetně VRN |  |  | 0
Technologie FVE |  |  | 4000
Ochranna před bleskem |  |  | 0
ceny bez DPH

## Stavební úpravy
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {70a85f52-3278-406a-a75a-fc141138c5f8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
FVE MŠ Hořovice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Větrná 869/2, Hořovice |  |  | Datum: | 17. 3. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Hořovice |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
|  | dle VŘ |  |  |  | DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Luboš Brandeis |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | ing. Luboš Brandeis |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - stavebních úprav
Stavba:
FVE MŠ Hořovice
Místo: |  |  | Větrná 869/2, Hořovice |  |  | Datum: | 17. 3. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Hořovice |  |  | Projektant: | ing. Luboš Brandeis
Zhotovitel: |  |  | dle VŘ |  |  | Zpracovatel: | ing. Luboš Brandeis
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Doprava suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 775 - Podlahy skládané | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
FVE MŠ Hořovice
Místo: |  |  | Větrná 869/2, Hořovice |  |  | Datum: | 17. 3. 2025
Zadavatel: |  |  | Město Hořovice |  |  | Projektant: | ing. Luboš Brandeis
Zhotovitel: |  |  | dle VŘ |  |  | Zpracovatel: | ing. Luboš Brandeis
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 157.1098 |  | 4.7663 |  | 2.8308 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 90.8577 |  | 4.0173 |  | 2.6769 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.0727 |  | 0 |  | 0.4692 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 1.84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.208 | 0.38272 | 0 | 0 | 0.255 | 0.4692 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1151650631
| VV |  | "demolice a odvoz vybourané části okapového chodníku 2300/800/150 mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*0,8 |  | 1.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131213701 | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 0.184 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 3.613 | 0.66479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2023221638
| VV |  | "výkop jámy pro nový ŽB základ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*0,8*0,1 |  | 0.184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 0.184 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.087 | 0.016008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1432546797
| VV |  | "odvoz vykopané zeminy na skládku" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*0,8*0,1 |  | 0.184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1.84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.005 | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1478467395
| VV |  | "odvoz vykopané zeminy na skládku - do vzdálenosti 20 km" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*0,8*0,1*(20-10) |  | 1.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2.148 |  | 0.99582 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 2.392 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.058 | 0.13874 | 0.0001 | 0.0002392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -556099338
| VV |  | "geotextílie pod ŽB základ; 30% rezerva" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*0,8*1,3 |  | 2.392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 69311080 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 | m2 | 2.392 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0004784 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -252555840
| VV |  | 2,01941747572815*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 271542211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě | m3 | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.985 | 0.0985 | 2.16 | 0.216 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1472775772
| VV |  | "štěrkový podsyp pod ŽB základ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1 |  | 0.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 273321411 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 0.276 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.629 | 0.1736 | 2.5019 | 0.69052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1271070439
| VV |  | "ŽB deska" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*0,8*0,15 |  | 0.276 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 273325912 | Příplatek k ŽB základových desek za úpravu povrchů přehlazením | m2 | 1.84 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.121 | 0.22264 | 0.001 | 0.00184 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290744933
| VV |  | 2,3*0,8 |  | 1.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 0.585 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.354 | 0.20709 | 0.00294 | 0.0017199 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1289393950
| VV |  | 0,15*(0,8*2+2,3) |  | 0.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 0.585 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.152 | 0.08892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1790177839
| VV |  | 0,15*(0,8*2+2,3) |  | 0.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.08 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 15.231 | 1.2185 | 1.0628 | 0.085022 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -947936996
| VV |  | 0,08 |  | 0.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 42.9498 |  | 2.8499 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 611325413 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 % | m2 | 14.11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.507 | 7.1538 | 0.0297 | 0.41907 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2088275725
| VV |  | "místnost č. 009 - původní sklad - nově MÍSTNOST UPS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6 |  | 2.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 008 ROZVODNA EL NN" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,51 |  | 11.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 612325413 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % | m2 | 56.41 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.405 | 22.8461 | 0.0277 | 1.5626 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1441686106
| VV |  | "místnost č. 009 - původní sklad - nově MÍSTNOST UPS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,21 |  | 16.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 008 ROZVODNA EL NN" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,2 |  | 40.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.41 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 6.475 | 12.95 | 0.42153 | 0.84306 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 861358439
| VV |  | "nové protipožární ocelové dveře jednokřídlé 900/1970L" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nové protipožární ocelové dveře jednokřídlé 800/1970L" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 55331557 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01249 | 0.01249 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -540244982
| P |  | Poznámka k položce: YZP s PP ochranou | [15 empty] | P | 2
17 | M | 55331558 | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.01272 | 0.01272 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -397195837
| P |  | Poznámka k položce: YZP s PP ochranou | [15 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 27.841 |  | 0.1716 |  | 2.2077 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.308 | 12.32 | 4e-05 | 0.0016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 790428505
19 | K | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0.706 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 10.88 | 7.6813 | 0 | 0 | 2.2 | 1.5532 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1341479582
| VV |  | "místnost č. 009 - původní sklad - nově MÍSTNOST UPS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*0,05 |  | 0.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 008 ROZVODNA EL NN" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,51*0,05 |  | 0.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.706 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3.349 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.939 | 3.1447 | 0 | 0 | 0.076 | 0.25452 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1969333556
| VV |  | "provedení demontáže 1 x dřevěných dveří 800/1970 mm L" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*1,97 |  | 1.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provedení demontáže 1 x ocelových dveří 900/1970 mm L" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,97 |  | 1.773 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.349 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 968072400R1 | Drobné stavební přípomoce - bourání a dozdívky cihelného zdiva | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.939 | 0.939 | 0.09 | 0.09 | 0.096 | 0.096 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -105369380
| P |  | Poznámka k položce: bourání a dozdívky cihelného zdiva tl. 100 mm v ploše do 1 m2 | [15 empty] | P | 2
22 | K | 968072400R2 | Drobné stavební přípomoce - jádrové omítky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.939 | 0.939 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1057428617
| P |  | Poznámka k položce: jádrové omítky cihelného zdiva v ploše do 2 m2 | [15 empty] | P | 2
23 | K | 968072400R3 | Dodávka a montáž intumexových ucpávek | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.939 | 0.939 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -182215603
| P |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž intumexových ucpávek v ploše do 0,5 m2 | [15 empty] | P | 2
24 | K | 968072400R4 | Drobné stavební přípomocné práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.939 | 0.939 | 0 | 0 | 0.076 | 0.076 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1961252271
25 | K | 968072400R5 | D+M prachotěsné ochrany (vč. demontáže) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.939 | 0.939 | 0.08 | 0.08 | 0.076 | 0.076 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -446522827
| P |  | Poznámka k položce: prachotěsné ochrany - PET fólie do 10 m2 | [15 empty] | P | 2
| D | 997 | Doprava suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.9989 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 2.831 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 1.88 | 5.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116032976
27 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2.831 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.125 | 0.35387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1625306940
28 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 53.789 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.006 | 0.32273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1079818762
| VV |  | "odvoz suti na skládku do vzdálenosti 20 km" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,831*(20-1) |  | 53.789 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 997013871 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04 | t | 2.831 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -56449063
30 | K | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 0.368 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926359291
| VV |  | "odvoz vykopané zeminy na skládku, uvažovaná objem. hmotnost: 2t/m3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*0,8*0,1*2 |  | 0.368 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 10.8473 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 998011008 | Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m | t | 4.022 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 2.697 | 10.8473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 841492847
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 66.2521 |  | 0.74902 |  | 0.15392 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 727 | Zdravotechnika - protipožární ochrana |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.2544 |  | 0.00228 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 727222008 | Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí bez izolace D 125 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.625 | 1.25 | 0.00114 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -545622931
| VV |  | "dodávka a osazení 2 ks kanalizační protipožární manžety na potrubí kanalizace D125 mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 998727111 | Přesun hmot tonážní pro protipožární ochranu s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 0.002 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 2.175 | 0.00435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1499144446
| D | 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.664 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 731391810R | Vypuštění vody z topné větve | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.664 | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1059927332
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.00012 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 733390300R | Napuštění potrubí topného systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 0.03 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1833694756
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.896 |  | 0.00035 |  | 0.08645 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 735151811 | Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.237 | 0.237 | 5e-05 | 5e-05 | 0.01235 | 0.01235 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210895799
37 | K | 735151800R1 | Demontáž připojovacího potrubí odříznutím | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.237 | 1.422 | 5e-05 | 0.0003 | 0.01235 | 0.0741 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 719262183
| VV |  | "odříznutí odbočky cca 6 m připojovacího potrubí prům. cca 25 mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 73515180R2 | Zavaření míst na přívodním potrubí po odříznutých oodbočkách | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.237 | 0.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1657061899
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.0262 |  | 0.22518 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 762430033R | Obložení stěn z cementotřískových desek CETRIS tl 15 mm | m2 | 9 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.318 | 2.862 | 0.02502 | 0.22518 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1768679676
| VV |  | "dodávka a montáž obkladových desek na fasádu za novou skříň" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 998762111 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 0.225 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 5.174 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 457886868
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1.8447 |  | 0.05016 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 763112000R | D+M SDK kaslíku trasy potrubí kanalizace a ÚT pod stropem, červená deska SDK tl. 15 mm v ploše do 1,5 m2 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0.05016 | 0.05016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -39159270
42 | K | 998763321 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 3.254 | 0.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -86508882
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 8.7913 |  | 0.13056 |  | 0.024 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 3.304 | 6.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1661285268
| P |  | Poznámka k položce: Oboje uvedené dveře budou osazeny požadované požární uzávěry do vlastních ocelových zárubní, ve kterých byly odzkoušeny. Dle vyhl. 202/1999 je požární uzávěr dveřní sestavou, která se skládá z vlastní výplně otvoru (dveřní křídlo), rámu (zárubně) a příslušenství s funkčním vybavením (zámek, kování, samozavírač). Veškeré příslušenství a funkční vybavení musí být v protipožárním provedení. Uzávěry nesmí být opatřeny stavěči křídel umožňujícím jejich zajištění v otevřené poloze.Dveře musí být opatřeny samozavíračem s požadovaným počtem cyklů dle 5.5.8 ČSN 73 0810 (C2). | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "nové protipožární ocelové dveře jednokřídlé 900/1970L" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nové protipožární ocelové dveře jednokřídlé 800/1970L" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 61161059R1 | dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) 30 DP1-C2 900x1970mm L | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.06068 | 0.06068 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1369217602
| P |  | Poznámka k položce: odstín dveří a zárubně bude upřesněn před výrobou, bez prahu | [15 empty] | P | 2
45 | M | 61161059R2 | dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) 30 DP1-C2 800x1970mm L | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.06068 | 0.06068 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1223765362
| P |  | Poznámka k položce: odstín dveří a zárubně bude upřesněn před výrobou, bez prahu | [15 empty] | P | 2
46 | K | 766660717 | Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.555 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 253742515
47 | M | 54917250 | samozavírač dveří hydraulický | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0024 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 121023619
48 | K | 766660729 | Montáž dveřního interiérového kování - kování klika - klika - vložkový zámek | kpl | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.335 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1068440277
49 | M | 54914129R | kování klika - klika - vložkový zámek | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0044 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314935363
50 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 301565936
| VV |  | "provedení demontáže 1 x dřevěných dveří 800/1970 mm L" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 998766111 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 0.126 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 2.804 | 0.3533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -421468806
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 16.6231 |  | 0.01421 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 767691822 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394382133
| VV |  | "provedení demontáže 1 x ocelových dveří 900/1970 mm L" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | kg | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.075 | 16.5 | 5e-05 | 0.011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 985256372
| VV |  | "montáž nové ocelové svařované ochranné skříně na EL rozvaděč R-DC a střídač INF-FVE, předpokládaná váha skříně: 220 kg" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 220 |  | 220 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 59010000R | Ocelová svařovaná ochranná skříň na EL rozvaděč R-DC a střídač INF-FVE (pozinkovaná) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00321 | 0.00321 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1286523696
| P |  | Poznámka k položce: samostatně stojící na nové železobetonové desce 2300/800/150 mm materiál: jekl 40/3 mm a jekl 40/20/3 mm zadní deska ocelový plech tl. 1 mm výplně tahokov, otevíravé uzamykatelné dveře¨plechová střecha z ocelového plechu tl. 1 mm, antikorozní ochrana pozinkováním | [15 empty] | P | 2
55 | K | 998767111 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 0.014 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 4.153 | 0.058142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -646751356
| D | 775 | Podlahy skládané |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.0083 |  | 0.21165 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 775111311 | Vysátí podkladu skládaných podlah | m2 | 14.11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.024 | 0.33864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1803254392
| VV |  | "místnost č. 009 - původní sklad - nově MÍSTNOST UPS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6 |  | 2.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 008 ROZVODNA EL NN" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,51 |  | 11.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 775141114 | Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 8 do 10 mm | m2 | 14.11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.35 | 4.9385 | 0.015 | 0.21165 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -47133474
| VV |  | "místnost č. 009 - původní sklad - nově MÍSTNOST UPS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6 |  | 2.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 008 ROZVODNA EL NN" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,51 |  | 11.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 998775111 | Přesun hmot tonážní pro podlahy skládané s omezením mechanizace v objektech v do 6 m | t | 0.212 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 3.449 | 0.73119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1152261816
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0.8625 |  | 0 |  | 0.00951 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 2.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.255 | 0.663 | 0 | 0 | 0.003 | 0.0078 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1430326384
| VV |  | "demontáž a likvidace podlahové krytiny PVC" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6 |  | 2.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 776410811 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 5.7 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.035 | 0.1995 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.00171 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 991039887
| VV |  | "demontáž a likvidace podlahové krytiny PVC" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,58*2+1,67*2-0,8 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4.2471 |  | 0.0076194 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 783923161 | Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 14.11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.09 | 1.2699 | 0.00021 | 0.0029631 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2091719796
| VV |  | "místnost č. 009 - původní sklad - nově MÍSTNOST UPS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6 |  | 2.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 008 ROZVODNA EL NN" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,51 |  | 11.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 783927161 | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy | m2 | 14.11 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.211 | 2.9772 | 0.00033 | 0.0046563 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -961560256
| VV |  | "místnost č. 009 - původní sklad - nově MÍSTNOST UPS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6 |  | 2.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 008 ROZVODNA EL NN" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,51 |  | 11.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 19.0045 |  | 0.10689 |  | 0.033958 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 70.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.012 | 0.84672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 247595929
| VV |  | "místnost č. 009 - původní sklad - nově MÍSTNOST UPS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,81 |  | 18.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 008 ROZVODNA EL NN" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,75 |  | 51.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 784111011 | Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m | m2 | 70.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.035 | 2.4696 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.010584 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1977855964
| VV |  | "místnost č. 009 - původní sklad - nově MÍSTNOST UPS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,81 |  | 18.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 008 ROZVODNA EL NN" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,75 |  | 51.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m | m2 | 70.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.074 | 5.2214 | 0.001 | 0.07056 | 0.00031 | 0.021874 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1932459588
| VV |  | "místnost č. 009 - původní sklad - nově MÍSTNOST UPS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,81 |  | 18.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 008 ROZVODNA EL NN" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,75 |  | 51.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 784171111 | Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.016 | 0.8 | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0015 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1186056040
67 | M | 58124844 | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | m2 | 52.5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -218395878
| VV |  | 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 52.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
68 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 70.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.033 | 2.3285 | 0.00021 | 0.014818 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -378724251
| VV |  | "místnost č. 009 - původní sklad - nově MÍSTNOST UPS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,81 |  | 18.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 008 ROZVODNA EL NN" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,75 |  | 51.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m | m2 | 70.56 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0.104 | 7.3382 | 0.00029 | 0.020462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1827524537
| VV |  | "místnost č. 009 - původní sklad - nově MÍSTNOST UPS" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,81 |  | 18.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost č. 008 ROZVODNA EL NN" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,75 |  | 51.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 871259134
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1291893095
72 | K | 043114000 | Zkoušky tlakové | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1148501706
| P |  | Poznámka k položce: tlaková zkouška topného systému | [15 empty] | P | 2
73 | K | 043134000 | Zkoušky zatěžovací | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1765328675
| P |  | Poznámka k položce: topná zkouška topného systému | [15 empty] | P | 2
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 247009594

## Technologie FVE
ROZPOČET
Stavba: |  | FVE MŠ Hořovice
Objekt: |  | MŠ Objekt D, Větrná 869/2 Hořovice
|  |  |  | Datum: |  | 03/2025
Objednatel: |  | Město Hořovice |  | Projektant: | Solar Power Systems s.r.o.
Zhotovitel: |  | dle VŘ |  | Zpracovatel: | Solar Power Systems s.r.o.
PČ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava (u neceníkové položky nevyplněno) | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu - D.1.2a - FVE | [5 empty] | 4000 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Náklady z rozpočtu - D.1.2a - FVE | [5 empty] | 4000 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 1 | Fotovoltaické panely, konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1.1 |  | Fotovoltaický panel o výkonu 450Wp - technická specifikaci panelů viz projektová dokumentace (zejména TZ: D_0 - Technická zpráva.pdf) - účinnost min.22,5% - záruka na pokles výkonu: po dobu 30 let výkon modulu neklesne pod 87,4 % jeho původní hodnoty; produktová záruka min. 25let - certifikace dle: IEC 61215 / IEC 61730 / CE / MCS / IEC 61701 / IEC 62716 / UKCA - v rámci DPS je navrženo fotovoltaické panelové pole o celkovém výkonu 27kWp; v případě použití jiného výkonu panelu, je potřeba zohlednit požadavky provozovatele distribuční soustavy, zadavatele a další technické požadavky navržených technologií - v rámci DPS je navrženo použití panelů o rozměrech 1762 x 1134 x 30mm; při použití jiného rozměru panelů, můsí být splněny požadavky ostatních profesí/zadavatele (PBŘ, servis, údržba, ad.) | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | montáž panelů uvedených v položce 1.1 | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Typová nosná zátěžová konstrukce pro rovné střechy (pro 688ks panelů, viz pol.1) včetně montáže - instalace v orientaci východ/západ, sklon 10° - pro návrh DPS byl jako referenční systém použit evropský výrobce PMT (PREMIUM MOUNTING TECHNOLOGIES) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | montáž konstrukcí uvedených v položce 1.3 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | [5 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Síťový střídač |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 |  | Střídač 30kW - výkon na výstupu (AC): 30 kW - výkon na vstupu (DC): 30,6kW - minimální počet MPPT na vstupu DC: 4 - min.účinnost: 98 % - napětí na vstupu / výstupu: 1000V DC / 400V AC - komunikace: Modbus RTU/TCP - certifikace: IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2 Výrobní modul musí být v souladu s požadavky NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/631 (RfG), kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k distribuční soustavě. Podmínky jsou průběžně implementovány do Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS), konkrétně do přílohy č. 4 "Pravidla pro paralelní provoz výroben a akumulačních zařízení se sítí Provozovatele distribuční soustavy - záruka: min.5let / 10let prodloužená - technická specifikaci střídače viz projektová dokumentace (zejména TZ: D_0 - Technická zpráva.pdf) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Montáž střídačů včetně připojení kabeláže AC/DC | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | Oživení střídače včetně koordinace s nadřazeným řídícím systémem | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Bateriový systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 |  | Bateriový střídač celkový výkon 12kW - pro účely návrhu stupně DPS je navržen 3f systém skládající se z 3ks 1f měničů, referenční typ: Victron Multiplus II 48/5000/70-50 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Baterivé bloky o celkovém výkonu min. 62,4kWh jako referenční typ byl v rámci DPS navržen Pylontech US5000 (4,8kWh) pro montáž do racku včetně standarního příslušenství - komunikační kabeláž mezi jednotlivými bloky, uzemňovací propojky | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Rack - výška 42U, š=600, h=600, nosnost min. 600kg - včetně příslušenství pro montáž baterií - digitální termostat s ventilátorem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Originální kabeláž pro baterivé bloky uvedené v p.č.3.2 délky 2m s konektory pro připojení baterií | pár | 13 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | Řídící dotykový panel - řízení bateriového systému ve spolupráci se síťovým střídačem a elektroměrem umístěným v R-FVE, resp. na přívodu do objektu (nabíjení/vybíjení, vykrývání špiček, atd.) - řízení výkonu dle spotových cen trhu, a to zejména zamezení přetoku při tzv. záporných cenách elektrické energie - ŘS bude umožňovat monitoring systému prostřednictvím webové a mobilní aplikace referenční typ: Victron "EKRANO GX" (Pozn. při použití "systému Victron") | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 |  | převodník pro komunikaci s elektroměrem referenční typ: Victron "RS485 to USB interface" (Pozn. při použití "systému Victron") | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 |  | Pojistkové odpojovače 2pólové 125A (např.OPVP22-/38) s pojistkami 125A (AC i DC) | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 |  | Pomocné montážního příslušenství pro montáž pojistek a kabeláží v rámci racků (držáky kabelů, DIN lišty, atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 |  | Kompletní montáž a zapojení bateriového systému - montáž střídačů - montáž bateriových racků, bateriových bloků - montáž pojistkových odpojovačů, pojistek a dalšího pomocného montážního příslušenství (držáky kabelů, DIN lišty atd.) do racků - zapojení kabeláží v rámci racků - připojení externí kabeláže (do racků a střídačů) | hod | 48 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 |  | Oživení kompletního bateriového systému včetně komunikace se síťovým střídačem a elektroměrem instalovaným v rozvaděči R-FVE | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 |  | Rozvaděč R-FVE - rozvaděče AC rozpadového místa - výzbroj a zapojení, viz výkres "D1.2a_4 - Rozvadec R-FVE" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Rozvaděč R-DC - rozvaděče odpojení jednotlivých stringů s ochranou proti přepětí - výzbroj a zapojení, viz výkres "D1.2a_5 - Rozvadec R-DC" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Rozvaděč R-BAT - rozvaděče odpojení jednotlivých stringů s ochranou proti přepětí - výzbroj a zapojení, viz výkres "D1.2a_6 - Rozvadec R-BAT" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 |  | Montáž rozvaděčů | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Kabeláže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1 |  | CYKY-J 5x25 | m | 48 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 |  | ukončení CYKY-J 5x25 | ks | 2 |  | 0
5.3 |  | CYKY-J 5x1,5 | m | 48 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 |  | ukončení CYKY-J 5x1,5 | ks | 2 |  | 0
5.5 |  | CYKY-J 3x6 | m | 96 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 |  | ukončení CYKY-J 3x6 | ks | 12 |  | 0
5.7 |  | CXKH-V 4x2,5 B2ca s1,d0 s požadavkem na zachování třídy funkčnosti nejméně P60-R | m | 43 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 |  | ukončení CXKH-V 4x2,5 | ks | 2 |  | 0
5.9 |  | CMFM 4x2,5 | m | 21 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 |  | ukončení CMFM 4x2,5 | ks | 4 |  | 0
5.11 |  | 1-CHBU 1x70 | m | 68 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 |  | 1-CHBU 1x70 - ukončení | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 |  | 1-CHBU 1x25 | m | 135 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 |  | 1-CHBU 1x25 - ukončení | ks | 52 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 |  | H07V-K 1x70 | m | 11 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 |  | H07V-K 1x70- ukončení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 |  | H07V-K 1x35 | m | 55 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 |  | H07V-K 1x35- ukončení | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.19 |  | H07V-K 1x16 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.20 |  | H07V-K 1x16- ukončení | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21 |  | H07V-K 1x6 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.22 |  | H07V-K 1x6- ukončení | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.23 |  | YY 1x25 zž | m | 15 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24 |  | YY 1x25 - ukončení | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.25 |  | Drát AlMgSi 10mm | m | 70 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.26 |  | Drát AlMgSi 10mm - montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.27 |  | Solar kabel 6mm2 H1Z2Z2-K černý | m | 400 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.28 |  | konektor MC4 - pár (samec + samice) pro průřez kabelu 6m2 (popř.konektor umožňující připojení "4-6mm2") Pozn. stringování + propoje mezi řadami FV panelů | pár | 20 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.29 |  | JYTY 4x1 | m | 48 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.30 |  | ukončení JYTY 4x1 | ks | 6 |  | 0
5.31 |  | FTP Cat5 venkovní provedení | m | 55 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.32 |  | FTP Cat5 | m | 165 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.33 |  | ukončení FTP Cat5 (RJ45) | ks | 22 |  | 0
5.34 |  | CC-03 Instalační licna pro zařízení požární detekce (pro referenční systém JABLOTRON 100) | m | 120 |  | 0
| 6 | Kabelové trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
6.1 |  | Kabelový drátěný žlab v.54mm š.400mm, kompletně včetně příslušenství pro montáž pod strop | m | 3 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 |  | Kabelový drátěný žlab v.54mm š.300mm, kompletně včetně příslušenství pro montáž pod strop | m | 12 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 |  | Kabelový drátěný žlab v.54mm š.300mm, kompletně včetně příslušenství pro montáž na stěnu | m | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 |  | Kabelový drátěný žlab v.54mm š.100mm, kompletně včetně příslušenství pro montáž na stěnu | m | 9 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 |  | Kabelový celoplechový žlab v.50mm š.50mm, s víkem, žárový pozink - MONTÁŽ na střechu | m | 25 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 |  | Elektroinstalační lišta 60x40 na stěnu, včetně příslušenství | m | 12 |  | 0
6.7 |  | Chránička korugovaná ohebná červená 75 mm | m | 25 |  | 0
| 7 | Zemní a výkopové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
7.1 |  | Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně (výkop pro kabeláže) | m3 | 3 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 |  | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 3 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m "odvoz vykopané zeminy na skládku - do vzdálenosti 20 km" | m3 | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 |  | Zásyp pískem (včetně dopravy) | m3 | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 |  | Zásyp výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 |  | Úprava terénu + osetí | m2 | 5 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 |  | Provedení výkopu / drážky v betonovém potěru k "anglickému dvorku" š=0,25; h=0,5; délka 1,25m | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Ostatní |  |  |  | 4000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.1 |  | Systém bezpečnostního vypínání na úrovni FV panelů - bezpečnostní odpínače 60ks, včetně vyhodnocovací jednotky, popř. DC zdroje, ad. nutného příslušenství dle zvoleného výrobce - referenční typ: TIGO TS4-A-F s vysílačem RSS a DC zdrojem 230V AC/24V DC | kpl | 1 |  | 0
8.2 |  | 4G Router, 4xLAN, 1x WAN - montáž zahrnuta v rámci rozvaděče R-FVE referenční typ: Teltonika RUT951 | ks | 1 |  | 0
8.3 |  | Switch 5xRJ45, plug and Play, 1GB | ks | 1 |  | 0
8.4 |  | tlačítko vypnutí STOP-FVE - min.IP55, min. 2xNC kontakt | ks | 1 |  | 0
8.5 |  | Detekce požáru (EPS) - 4x autonomní čidlo detekce + akustický hlásič (nezávislý na ústředně, napájení sběrnice i baterie) - 1x venkovní siréna - 2x vnitřní siréna - ústředna s GSM modemem pro zasílání SMS (referenční systém Jablotron) | kpl | 1 |  | 0
8.6 |  | Hasící přístroj práškový S5 s hasicí schopností dle EN3 = 89B včetně držáku na zeď a jeho montáže specifikace viz TZ PBŘ | ks | 2 |  | 0
8.7 |  | Protipožární ucpávky prostupů mezi jednotlivými požárními prostupy (odolnost dle PBŘ) | kpl | 1 | 4000 | 4000
8.8 |  | Drobný instalační materiál (stahovací pásky, spojovací materiál atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 |  | Konstrukce pomocné do 2kg, zinkované (zejména spojené s montáží bateriových racků) | kpl | 30 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 |  | Prostupy pro kabeláže (dle výkresové dokumentace) (3x jádrové vrtání min.70mm; prostup 420x60 mezi m.č.009 a 008) včetně utěsnění proto vlhkosti u prostupů procházející obvodovými stěnami | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 |  | Sběrna MET-FVE, Cu provedení 1xFeZn pr.10 / 1x70mm² / 5x35mm² / 5x16mm² / 8x6mm²včetně montáže | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.12 |  | doprava osob, materiálu; stěhování materiálu / přesuny hmot; likvidace a odvoz materiálu; řízení zakázky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.13 |  | koordinace s ostatními profesemi | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.14 |  | výchozí revize části FVE | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.15 |  | dokumentace DSPS | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.16 |  | součinnost při kolaudaci, ERÚ | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.17 |  | Součinnost při zajištění žádosti o umožněn provozu pro ověření technologie a souladu (UPOS) | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.18 |  | Součinnost při zajištění žádosti o umožnění trvalého provozu (UTP) | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka: Tento rozpočet slouží v rámci stupně DPs ke stanovení celkových nákladů projektu. Všechny položky v tomto rozpočtu zahrnují náklady přesunu hmot a dopravy. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech části dokumentace (technické zprávy, všech výkresů, tabulky zařízení a standardů) a textové části zadání. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součásti ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Jsou-li v soupisu prací a dodávek uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.

## Ochranna před bleskem
ROZPOČET
Stavba: |  | FVE MŠ Hořovice
Objekt: |  | MŠ Objekt D, Větrná 869/2 Hořovice
|  |  |  | Datum: |  | 03/2025
Objednatel: |  | Město Hořovice |  | Projektant: | Solar Power Systems s.r.o.
Zhotovitel: |  | dle VŘ |  | Zpracovatel: | Solar Power Systems s.r.o.
PČ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava (u neceníkové položky nevyplněno) | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu - D.1.2b - Ochranna před bleskem | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Náklady z rozpočtu - D.1.2b - Ochranna před bleskem | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 1 | Zemní a výkopové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
1.1 |  | Sejmutí drnu | m2 | 22 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Výkop HL-600 x Š-400, zem 3, ručně | m | 97 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Ohrazení výkopu výstražnou páskou | m | 120 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  | Přechodová lávka Š-1,3m, L-2m, se zábradlím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Zásyp Hl-500 x Š-400, zem 3, ručně | m | 97 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  | Provizorní úprava terénu | m2 | 200 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Zemnící soustava |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.1 |  | Pásek FeZn 30x4 | m | 105 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Kulatina FeZn DF10 | m | 66 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | Svorka SR03b | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | Svorka SR02 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | Nátěr svorky gumoasfaltem | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Soustava svodů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 |  | Drát AlMgSi D8 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Ochranný úhelník (trubka) | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Držák ochranného úhelníku (trubly) | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Zkušební svorka | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | Štítek označovací | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 |  | Podpěra PV1 | ks | 63 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 |  | Svorka okapová SO | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Jímací soustava |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 |  | Drát AlMgSi D8 | m | 144 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Podpěra vedení PV21 | ks | 108 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 |  | PVC podložka pod PV21 | ks | 108 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 |  | Svorka SU | ks | 44 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Svorka SK | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Jímací tyč JR18/10, délka 2m | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Betonový podstavec PB9 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 |  | PVC podložka pod PB9 | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Ostatní položky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
5.1 |  | Revizní zpráva | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 |  | Spolupráce s revizním technikem | ks | 1 |  | 0
5.3 |  | Autorský dozor při stavbě | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 |  | Napojení na stávající zemnící soustavu | ks | 2 |  | 0
5.5 |  | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 |  | Pronájem lešení do 10m | ks | 1 |  | 0
5.7 |  | Doprava a přesuny | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 |  | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
Poznámka: Tento rozpočet slouží v rámci stupně DPs ke stanovení celkových nákladů projektu. Všechny položky v tomto rozpočtu zahrnují náklady přesunu hmot a dopravy. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech části dokumentace (technické zprávy, všech výkresů, tabulky zařízení a standardů) a textové části zadání. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součásti ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Jsou-li v soupisu prací a dodávek uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy). Celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů.